## 清单封-1 封面
清单封-1
| 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单封-2 填表须知
清单封-2
填 表 须 知
1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人、招标代理人进
行编制。
2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 总说明应按下列内容填写：
3.2.1 变（配）电工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建
设地点等内容。
3.2.2 输（配）电工程工程概况应包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形
比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷
设方式等内容。
3.2.3 通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地
点等内容。
3.2.4 其他说明应按以下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.3 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.4 措施项目清单、拆除项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.5 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.6 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价等内容填写。
3.7 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式
等内容填写。
4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 清单表-1 总说明
清单表-1
总 说 明
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
| 工程名称 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程 |  | 建设性质
工 | 设计单位 |  |  | 建设地点
程
概
况
其
它
说
明
第 1 页 共 1 页

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
基础工程
| JK1111 | 基础土石方
1 | JK1111JA0201 | 挖填一般土石方 | 1.土壤类别:不分土质、石质、淤泥等成分，投标人自行综合考虑 2.挖土石厚度:按设计要求综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:场内运输综合考虑（含二次、多次转运） 5.其他:满足设计及规范要求，包含人工清底 | m3 | 254.32
2 | JK1111JA0601 | 土石方回填 | 1.密实度要求:达到设计及规范要求 2.填方材料品种:符合设计及规范要求的填料 3.填方粒径要求:达到设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人结合现场自行考虑 | m3 | 87.29
3 | JK1111JA0602 | 余方弃置1km | 1.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等场内一切不可利用物），多余土石方（如果有） 2.运距:基础运距1KM 3.运输方式:根据现场需要综合考虑 4.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 5.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范、渣场费等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 | m3 | 167.03
| JK1211 | 基础钢材
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
4 | JK1211JA2101 | 钢筋笼 | 1.钢筋材质种类:详设计 | t | 0.687
| JK1311 | 混凝土工程
5 | JK1211JA1301 | 设备基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:100mm厚C15商品砼垫层 2.基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C30商品砼基础，C25商品砼护壁 | 座 | 3
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
6 | JK3111JK2901 | 混凝土杆组立 | 1.名称:新立方杆 250*18米 2.材质:混凝土杆 3.规格:250*18m 4.地形:综合考虑 5.电杆附件:角铁横担,∠75×8,2000mm 、线路柱式瓷绝缘子及其附属铁构件等 6.电杆防腐要求:满足设计及规范要求 | 基 | 1
7 | JK3111JK2902 | 新立转角方杆 250*18米 | 1.名称:新立转角方杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:250*18m 4.地形:综合考虑 5.电杆附件:角铁横担,∠75×8,2000mm 、线路柱式瓷绝缘子及其附属铁构件等 6.电杆防腐要求:满足设计及规范要求 | 基 | 1
8 | JK3111JK2903 | 新低#1新立转角方杆 250*18米 | 1.名称:新低#1新立转角方杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:250*18m 4.地形:综合考虑 5.电杆附件:四线横担,弧型垫座、针式跳线瓷瓶及其附属铁构件等 6.电杆防腐要求:满足设计及规范要求 | 基 | 1
9 | JK3111JK2904 | 新立圆杆 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,18m,190mm, | 1.名称:新杆圆方 2.材质:锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,18m,190mm 3.规格:190*18m 4.类型:锥形杆 5.地形:综合考虑 6.底盘、拉盘、卡盘规格:水泥制品, | 基 | 2
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
底盘,800×800×200 7.电杆附件:角铁横担,∠75×8,2000mm 、线路柱式瓷绝缘子及其附属铁构件等 8.电杆防腐要求:满足设计及规范要求
10 | JK3111JK1101 | 绝缘拉线 | 1.名称:绝缘拉线 2.拉线材质、规格、类型:钢制 3.规格:GJ-80 4.类型:含线夹、挂环、拉线棒等铁构件 5.拉盘尺寸:拉盘1.0x0.5*0.2m | 组 | 1
11 | JK3111JK5501 | 支路刀闸 | 1.名称:支路刀闸 2.附件类型:含角铁横担，连接铁，半圆抱箍，接续金具-C型线夹，接续金具-C型线夹，10kV三相隔离开关等 3.电压等级(kV):10KV 4.支撑架种类、规格:综合考虑 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.接地要求:满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | JK3111JK2801 | 高压接地环 | 1.名称:高压接地环 2.内容:含挂板、绝缘子等 | 基 | 24
13 | JK3111JK2802 | 低压接地环 | 1.名称:低压接地环 2.内容:含挂板、绝缘子等 | 基 | 24
| JK3211 | 杆塔附属
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
14 | JK3111JK4501 | 10kV及以下导线 | 1.名称:导线架设 2.型号:JKLGY-10kV-185/3 3.地形:综合考虑 | km | 0.63
15 | JK3111JK4502 | 导线架设 JKLGY-1kV-120/20 | 1.名称:导线架设 2.型号:JKLGY-1kV-120/20 3.地形:综合考虑 | km | 0.28
16 | JK3111JK4503 | 导线架设 JKLGY-1kV-70/20 | 1.名称:导线架设 | km | 0.4
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
2.型号:JKLGY-1kV-70/20 3.地形:综合考虑
| JK5111 | 附件工程
| JK6111 | 杆上设备工程
| JK7111 | 调试、试运
17 | JK7111JE0101 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 套 | 1
18 | JK7111JE0102 | 二次回路调试 | 1.名称:二次回路调试 | 小组 | 1
| JK8111 | 辅助工程

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、 |  | 单价项目
基坑明排水
1 |  |  |  |  | 1
井点降水
2 |  |  |  |  | 1
边坡处理
3 |  |  |  |  | 1
施工道路
4 |  |  |  |  | 1
电缆GIS头辅助工作
5 |  |  |  |  | 1
交叉跨越
6 |  |  |  |  | 1
临时围堰
7 |  |  |  |  | 1
索道站安装
8 |  |  |  |  | 1
二、 |  | 总价项目

## 清单表-4 拆除项目清单
清单表-4
拆除项目清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 拆除工程费
安装工程
基础工程
| JK1111 | 基础土石方
| JK1211 | 基础钢材
| JK1311 | 混凝土工程
| JK1411 | 基础防护
| JK2111 | 接地工程
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
1 | JK3111CK0301 | 拆除电杆#8~10 | 1.杆材质:混凝土杆(木杆)拆除 | 基 | 3
| JK3211 | 杆塔附属
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
2 | JK3111CK1201 | 拆除JKLGY-10kV-185/3 | 1.导线型号、规格:拆除JKLGY-10kV-185/3 | km | 0.18
3 | JK3111CK1202 | 拆除LGJ-1kV-70/4 | 1.导线型号、规格:拆除LGJ-1kV-70/4 | km | 0.14
| JK5111 | 附件工程
| JK6111 | 杆上设备工程
| JK7111 | 调试、试运
| JK8111 | 辅助工程

## 清单表-5 其他项目清单
清单表-5
其他项目清单
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  | 明细详见清单表-5.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 | 一 | 明细详见清单表-5.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见清单表-5.3
3 | 计日工 |  | 明细详见清单表-5.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  | 明细详见清单表-5.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费 |  | 明细详见清单表-5.6
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价
二 | 投标人增列项目
1
2

## 清单表-5.1 暂列金额明细表
清单表-5.1
暂列金额明细表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | （注：此行输入暂列金额1名称）
1.2 | ……
合计 |  |  |  |  | 一
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-5中。

## 清单表-5.2 材料（设备）暂估单价表.RPT
清单表-5.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) |  | 备注
一 | 甲供材料
二 | 乙供材料
三 | 甲供设备
四 | 乙供设备
注：本表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价。设备暂估价计入投标人采购设备计价表：最高投标限价表-7。

## 清单表-5.3 专业工程暂估价表
清单表-5.3
专业工程暂估价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 工 程 名 称 | 主要工程内容 | 金 额（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （注：此行输入专业工程1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表由招标人填写，由投标人将上述专业暂估价计入清单表-5中。

## 清单表-5.4 计日工表
清单表-5.4
计 日 工 表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
一 | 人工 |  | 1
二 | 材料 |  | 1
三 | 施工机械 |  | 1
注：本表项目名称、暂定数量由招标人填写。

## 清单表-5.5 施工总承包服务项目表
清单表-5.5
施工总承包服务项目表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （注：此行输入施工总承包1名称）
2 | ……
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-5.6 建设场地征用及清理项目表
清单表-5.6
建设场地征用及清理项目表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合 计
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-6 投标人采购材料（设备）表
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
一 | 设备
二 | 材料
安装工程
C01020903@1 | 镀锌圆钢 | φ16 | kg | 3.9743
C07010502@1 | 加工铁件 | 综合 | kg | 161.656
C08020102@1 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 1.7332
C12010100@1 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 3.106
C13010201@1 | 镀锌六角螺栓 | 综合 | kg | 1.9466
C13050101@1 | 圆钉 |  | kg | 24.8936
C13050401@1 | 射钉 |  | 个 | 1000
C13050501@1 | 扒钉 |  | kg | 8.7552
C14010100@1 | 镀锌铁丝 |  | kg | 46.49
C16011202@1 | 铜芯橡皮绝缘线 | 500VBX-2.5mm2 | m | 166.7912
C16011303@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 500VBV-2.5mm2 | m | 0.05
C16050217@1 | 金属软管 | DN50 | m | 15
C16100322@1 | 铝绑扎线 | 3.2mm以下 | m | 147.278
C16100364@1 | 尼龙扎带 | L=400mm | 根 | 500
C18030801@1 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 28.1456
C19010102@1 | 汽油 |  | kg | 0.1631
C19020801@1 | 电力复合脂 |  | kg | 0.0941
C19100201@2 | 硝铵炸药 | 2号 | kg | 33.6684
C19100302@2 | 雷管火雷管 |  | 个 | 86.1581
C20010101@1 | 防锈漆 |  | kg | 0.3794
C20010201@1 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.262
C20020101@1 | 普通磁漆 |  | kg | 1.0569
C20030101@1 | 普通调和漆 |  | kg | 0.4994
C22010201@1 | 枕木 | 160×220×2500 | 根 | 0.2245
C22010401@1 | 通用钢模板 |  | kg | 290.4047
C22010421@1 | 专用钢模板 |  | kg | 136.8002
C22010431@1 | 复合木模板 |  | m2 | 24.5173
C22010441@1 | 钢模板附件 |  | kg | 0.9946
C22010443@1 | 内模定型加固圈 |  | kg | 0.3303
C22011005@1 | 大电流多股软导线 | 200mm2×5m | 根 | 0.01
C22030201@1 | 合金钻头 |  | 支 | 26.2847
C22030501@1 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 3.223
C22040501@1 | 棉纱头 |  | kg | 5.5231
C22040711@1 | 草袋 |  | 个 | 38.0159
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
C22040801@1 | 木桩 |  | 个 | 21.475
C22040811@1 | 竹桩 |  | 个 | 68.7205
C99010102@1 | 其他材料费 |  | 元 | 195.006
SPC09031601@1 | 商品混凝土 C15 | C15 | m3 | 2.7
SPC09031602@1 | 商品混凝土 C30 | C30 | m3 | 68.028
SPC09031602@2 | 商品混凝土 C25 | C25 | m3 | 36.3
补充主材002@1 | 线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧 |  | 块 | 4
补充主材002@2 | 角钢寸角铁,支撑铁,∠50×5,1000mm,斜撑 |  | 块 | 8
补充主材002@3 | 垫铁,连接铁,—6×60,300mm,不计孔数 |  | 块 | 4
补充主材002@4 | 双顶角抱箍,杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,双杆顶 |  | 付 | 1
补充主材002@5 | 带筋块双寸足抱箍,半圆抱箍,—8×80,D220,加强型 |  | 块 | 4
补充主材002@6 | 绝缘耐张线夹(含配套绝缘罩)NXL-2 |  | 套 | 1
补充主材002@7 | 拉线抱箍,成套抱箍,—8×80,D220,0° |  | 块 | 1
补充主材003@1 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET170N,170,370,580 |  | 只 | 6
补充主材003@10 | 垫圈,平,18mm,钢 |  | 个 | 58
补充主材003@2 | 瓷横担绝缘子,RA2.5ET185L,365,380 |  | 只 | 3
补充主材003@3 | 接续金具-C型线夹,JC-1/接续金具-C型线夹,JC-2 |  | 付 | 6
补充主材003@4 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,50mm2,240mm2 |  | 套 | 3
补充主材003@5 | 螺杆,双头,M16,350mm,镀锌 |  | 根 | 4
补充主材003@6 | 螺杆,双头,M16,300mm,镀锌 |  | 根 | 4
补充主材003@7 | 普通螺栓,M16,35mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 件 | 15
补充主材003@8 | 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 件 | 2
补充主材003@9 | 普通螺栓,M16,75mm,钢, |  | 件 | 4
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
热浸锌,配螺母
补充主材004@1 | 新立方杆 250*18米 |  | 基 | 1
补充主材005@1 | 新立方杆 250*18米 |  | 基 | 1
补充主材006@1 | 横担,∠75×8×2100 |  | 块 | 2
补充主材006@2 | 弧型垫座 |  | 付 | 2
补充主材006@3 | 断联角铁504(550) |  | 块 | 4
补充主材006@4 | 双头螺栓M16×300 |  | 付 | 4
补充主材006@5 | 螺栓M16×45 |  | 付 | 8
补充主材007@1 | 针式跳线瓷瓶P-10M |  | 只 | 4
补充主材007@2 | 耐张绝缘子串XP-7 |  | 串 | 8
补充主材007@3 | 扁铁抱箍 |  | 付 | 3
补充主材007@4 | 并沟线夹JB-1(2) |  | 付 | 16
补充主材008@1 | 新立方杆 250*18米 |  | 基 | 1
补充主材009@1 | 横担,∠75×8×2100 |  | 块 | 4
补充主材009@2 | 弧型垫座 |  | 付 | 4
补充主材009@3 | 断联角铁504(550) |  | 块 | 8
补充主材009@4 | 双头螺栓M16×300 |  | 付 | 8
补充主材009@5 | 螺栓M16×45 |  | 付 | 16
补充主材009@6 | 绝缘耐张线夹(含配套绝缘罩)NXL-2 |  | 套 | 1
补充主材010@1 | 针式跳线瓷瓶P-10M |  | 只 | 4
补充主材010@2 | 耐张绝缘子串XP-7 |  | 串 | 8
补充主材010@3 | 并沟线夹JB-1(2) |  | 付 | 16
补充主材010@4 | 扁铁抱箍 |  | 付 | 3
补充主材011 | 新立圆杆 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,18m,190mm, |  | 基 | 2
补充主材012@1 | 线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧 |  | 块 | 4
补充主材012@2 | 角钢寸角铁,支撑铁,∠50×5,1000mm,斜撑 |  | 块 | 8
补充主材012@3 | 垫铁,连接铁,—6×60,300mm,不计孔数 |  | 块 | 4
补充主材012@4 | 双顶角抱箍,杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,双杆顶 |  | 付 | 2
补充主材012@5 | 带筋块双寸足抱箍,半圆抱箍,—8×80,D220,加强型 |  | 块 | 4
补充主材012@6 | 绝缘耐张线夹(含配套绝缘罩)NXL-4 |  | 套 | 2
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
补充主材013@1 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET170N,170,370,580 |  | 只 | 12
补充主材013@2 | 螺杆,双头,M16,300mm,镀锌 |  | 根 | 8
补充主材013@3 | 普通螺栓,M16,35mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 件 | 8
补充主材013@4 | 普通螺栓,M16,50mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 件 | 4
补充主材013@5 | 普通螺栓,M16,75mm,钢,热浸锌,配螺母 |  | 件 | 4
补充主材013@6 | 垫圈,平,18mm,钢 |  | 个 | 48
补充主材014@1 | 水泥制品,底盘,800×800×200 |  | 基 | 2
补充主材014@2 | 拉盘1.0x0.5*0.2m |  | 基 | 1
补充主材015@1 | 绝缘拉线GJ-80，15m/根，12kg |  | 组 | 1
补充主材015@10 | 拉线抱箍-8*80 |  | 付 | 1
补充主材015@2 | 楔形线夹NX-2 |  | 付 | 3
补充主材015@3 | 球头挂环Q-7 |  | 只 | 1
补充主材015@4 | 碗头挂板W-7B |  | 只 | 1
补充主材015@5 | 绝缘子XP-70 |  | 只 | 1
补充主材015@6 | UT线夹NUT-2 |  | 付 | 1
补充主材015@7 | 拉线棒,φ20,2500mm |  | 根 | 1
补充主材015@8 | 拉盘U型环φ20x750 |  | 付 | 1
补充主材015@9 | 延长环PH-7 |  | 只 | 1
补充主材016@1 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 |  | 组 | 1
补充主材017@1 | 线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧 |  | 块 | 1
补充主材017@2 | 垫铁,连接铁,—6×60,320mm,不计孔数 |  | 块 | 1
补充主材017@3 | 半圆抱箍,φ16,D240,U型 |  | 块 | 1
补充主材017@4 | 接续金具-C型线夹,JC-3/接续金具-C型线夹,JC-4 |  | 付 | 6
补充主材017@5 | 直角挂板 Z-7 |  | 只 | 1
补充主材017@6 | 球头挂环 QP-7 |  | 只 | 1
补充主材017@7 | 绝缘子 XP-70 |  | 只 | 2
补充主材017@8 | 双联碗头WS-7 |  | 只 | 1
补充主材018@1 | 高压接地环 |  | 组 | 24
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。
清单表-6
投标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
安装工程
补充主材018@2 | 低压接地环 |  | 组 | 24
补充主材019@1 | 导线架设 JKLGY-10kV-185/30 |  | km | 0.63
补充主材020 | 导线架设 JKLGY-1kV-120/20 |  | km | 0.28
补充主材020@1 | 导线架设 JKLGY-1kV-70/20 |  | km | 0.4
拆除工程
C08020102@1 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 0.006
C14010100@1 | 镀锌铁丝 |  | kg | 0.5024
C16010605@1 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | kg | 0.7913
C22030501@1 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 1.8813
C22040621@1 | 麻绳 |  | kg | 0.2654
C99010102@1 | 其他材料费 |  | 元 | 0.4618
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。

## 清单表-7 招标人采购材料（设备）表
清单表-7
招标人采购材料（设备）表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）-10KV旧堂支线迁改工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备
注：本表由招标人填写。