## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 160,791.21
|  | (大写): | 壹拾陆万零柒佰玖拾壹元贰角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1764.75
(大写): |  |  |  | 壹仟柒佰陆拾肆元柒角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 141902.37
1.1 | C安装工程 | 141902.37
2 | 措施项目费 | 2975.89
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1764.75
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1189.34 |  | －
5 | 税金 | 14723.61 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 160,791.21
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 2975.89
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1764.75
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 128.18
措施项目费合计=1+2 |  | 2975.89

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/15kV-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV22-8.7/15kV-3*95 3.材质:ZA-YJV22-8.7/15KV 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):8.7/15KV 6.地形:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 390 |  | 323.01 | 125973.9
2 | 030408006001 | 电力电缆头ZB-YJV22-8.7/15kV-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZB-YJV22-8.7/15KV-3X95 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):8.7/15KV 5.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 872.35 | 1744.7
3 | 030408006002 | 电缆中间接头ZB-YJV22-8.7/15kV-3*95 | [项目特征] 1.名称:电缆中间接头 2.型号:ZB-YJV22-8.7/15KV-3X95 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):8.7/15KV 5.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 1866.99 | 1866.99
本页小计 | [7 empty] | 129585.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408010001 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.材质:满足设计及规范要求 3.方式:满足设计及规范要求 4.部位:综合考虑 5.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 50 |  | 13.23 | 661.5
5 | 030408010002 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计及规范要求 3.方式:满足设计及规范要求 4.部位:综合考虑 5.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 50 |  | 58.67 | 2933.5
6 | 030901013001 | 2kg气溶胶灭火器 | [项目特征] 1.规格、型号:2kg气溶胶灭火器 2.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.设置 | 具 | 2 |  | 218.85 | 437.7
7 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):8.7/15KV 3.试验内容:绝缘遥测、交流耐压试验、局放试验、电阻比试验 4.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 6410.3 | 6410.3
本页小计 | [7 empty] | 10443
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):8.7/15KV 3.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 1873.78 | 1873.78
本页小计 | [7 empty] | 1873.78
合 计 | [7 empty] | 141902.37

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1082.96
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1764.75
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 128.18
合 计 |  |  |  |  | 2975.89
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1189.34
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 14723.61
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13146.08
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1577.53
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 15912.95