## 封-3 投标总价
封-3
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： | 377,194.97
（大写）： | 叁拾柒万柒仟壹佰玖拾肆元玖角柒分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
封-3
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | 工程
投标总价
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 323085.09
1.1 | C安装工程 | 238968.64
1.2 | 土建工程 | 84116.45
2 | 措施项目费 | 14129.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9115.59
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5440.23 |  | －
5 | 税金 | 34539.66 |  | －
7 | 设计费 | 15087.8
8 | 监理费 | 11315.85
9 | 合价 | 403598.62
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 377,194.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 14129.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9115.59
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 513.57
措施项目费合计=1+2 |  | 14129.99

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 箱式变压器 | [项目特征] 1.名称:箱式变压器 2.型号:欧式 3.容量(kV·A):315KVA [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 187378.69 | 187378.69
2 | 030408001001 | 高压电缆 | [项目特征] 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJV22-7.8/15KV-3*50 3.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100 |  | 188.89 | 18889
3 | 030408006003 | 电缆终端头拆除 | [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 484.48 | 484.48
4 | 030408006001 | 电力电缆冷缩终端头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆冷缩终端头 2.型号:3*50 3.规格:户内 4.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 1014.88 | 2029.76
本页小计 | [7 empty] | 208781.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408006002 | 电力电缆肘型头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆肘型头 2.型号:3*50 3.规格:户内 4.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 1014.88 | 1014.88
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 2051.48 | 2051.48
7 | 030414012001 | 电抗器 | [项目特征] 1.名称:电抗器调试 [工作内容] 1.调试 | 台 | 2 |  | 1588.13 | 3176.26
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 断路器 | [项目特征] 1.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 1719.89 | 1719.89
9 | 030414002002 | 送配电装置系统 1KV | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 1KV 2.电压等级(kV):1 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 5 |  | 506.86 | 2534.3
10 | 030414003001 | 特殊保护装置 | [项目特征] 1.名称:变压器保护 [工作内容] 1.调试 | 台 | 1 |  | 2130.38 | 2130.38
本页小计 | [7 empty] | 12627.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030414010001 | 电容器调试 | [工作内容] 1.调试 | 组 | 8 |  | 894.39 | 7155.12
12 | 030414004001 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 | [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |  | 1189.39 | 1189.39
13 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1409.2 | 1409.2
14 | 030414003002 | 特殊保护装置 | [项目特征] 1.名称:小电流接地保护 [工作内容] 1.调试 | 台 | 1 |  | 1503.26 | 1503.26
15 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:交流耐压试验 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 4451.39 | 4451.39
16 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称: 电阻比试验 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 242.91 | 242.91
17 | 030414015003 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:绝缘遥测 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 110.12 | 110.12
18 | 030414015004 | 10kV输电线路 整套启动调试 | [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 1498.13 | 1498.13
土建工程
本页小计 | [7 empty] | 17559.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002001 | 电缆直线井 | [项目特征] 1.名称:电缆排管井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井盖、井圈材质及规格:1200*500*50混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 4 |  | 6629.03 | 26516.12
2 | 040501001001 | K2电缆排管 | [项目特征] 1.名称:K2电缆排管 2.垫层材质及厚度:100厚C20 3.管道材质:红泥管175*8 4.管道包封材质:C30 [工作内容] 1.土方开挖、回填及外运 2.垫层浇筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.管道铺设 | m | 52 |  | 596.01 | 30992.52
本页小计 | [7 empty] | 57508.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002002 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:箱变基础 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20 3.混凝土强度等级:C30 4.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.防水、止水 | 座 | 1 |  | 22568.37 | 22568.37
4 | 011615001001 | 砖墙开孔 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 56.72 | 113.44
5 | 011701001001 | 围墙保护 | [项目特征] 1.名称:围墙保护 | m2 | 200 |  | 19.63 | 3926
本页小计 | [7 empty] | 26607.81
合 计 | [7 empty] | 323085.09

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 4500.83
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 9115.59
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 513.57
合 计 |  |  |  |  | 14129.99
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—A14厂房配电工程. |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5440.23
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 34539.66
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 30838.98
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3700.68
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 39979.89