## 封-2 招标控制价
封-2 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 997,209.08
|  | (大写): | 玖拾玖万柒仟贰佰零玖元零捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 29848.16
(大写): |  |  |  | 贰万玖仟捌佰肆拾捌元壹角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 835976.71
1.1 | 森迪大道沿线 | 688641.74
1.2 | 银康路 | 147334.97
2 | 措施项目费 | 50065.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29848.16
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 19853.02 |  | －
5 | 税金 | 91314.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 997,209.08
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 50065.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29848.16
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2139.71
措施项目费合计=1+2 |  | 50065.15

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
森迪大道沿线
1 | 030404017001 | 不锈钢配电箱800*1000*250 | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:800*1000*250 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 2 |  | 1110.56 | 2221.12
2 | 030412004001 | 定制九龙鼓灯灯箱 | [项目特征] 1.名称:定制九龙鼓灯灯箱 2.型号、规格:H2.9*W1.2米 3.光源:3000KLED 光源200W 4.安装形式:定制抱箍，详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 160 |  | 1629.89 | 260782.4
3 | 030412004002 | 精品灯笼 φ400MM | [项目特征] 1.名称:精品灯笼 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:φ400MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 180 |  | 33.93 | 6107.4
本页小计 | [7 empty] | 269110.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412004003 | 精品灯笼 φ300MM | [项目特征] 1.名称:精品灯笼 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:φ300MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 300 |  | 31.91 | 9573
5 | 030412004004 | 频闪灯 | [项目特征] 1.名称:频闪灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:LED灯 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 180 |  | 19.79 | 3562.2
6 | 030413001001 | 定制造型灯组龙骨 | [项目特征] 1.名称:定制造型灯组龙骨 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 263 |  | 202.14 | 53162.82
本页小计 | [7 empty] | 66298.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004005 | LED灯串 | [项目特征] 1.名称:LED灯串 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:10m/串 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 79000 |  | 2.25 | 177750
8 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16mm2 3.电缆头：综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作安装 3.揭(盖)盖板 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 40 |  | 86.24 | 3449.6
9 | 030411004001 | 配线 ZC-RVV2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZC-RVV2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 1400 |  | 4.32 | 6048
本页小计 | [7 empty] | 187247.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004002 | 配线 BLV70mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV70mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 3100 |  | 9.13 | 28303
11 | 030411004003 | 配线 BLV50mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV50mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 7500 |  | 6.14 | 46050
12 | 030411004004 | 配线 BLV35mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV35mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 800 |  | 4.23 | 3384
本页小计 | [7 empty] | 77737
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004005 | 配线 BLV25mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV25mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 16800 |  | 4.02 | 67536
14 | 030411004006 | 配线 BLV16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV16mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 500 |  | 3.09 | 1545
15 | 030411004007 | 配线 RVS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号: RVS2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 4800 |  | 3.7 | 17760
本页小计 | [7 empty] | 86841
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411001001 | 配管 PVC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 80 |  | 17.59 | 1407.2
银康路
1 | 030404017002 | 不锈钢配电箱 800*1000*250mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:800*1000*250mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 1 |  | 1110.56 | 1110.56
2 | 030412004006 | 定制春字灯箱 | [项目特征] 1.名称:定制春字灯箱 2.型号、规格:H2.6*W1.35m 3.光源:3000KLED 光源200W 4.安装形式:定制抱箍，详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 75 |  | 1528.89 | 114666.75
本页小计 | [7 empty] | 117184.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10mm2 3.电缆头：综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作安装 3.揭(盖)盖板 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 10 |  | 41.43 | 414.3
4 | 030411004008 | 配线 BLV16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV16mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 9184 |  | 3.09 | 28378.56
5 | 030411004009 | 配线 ZC-RVV2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZC-RVV2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 640 |  | 4.32 | 2764.8
本页小计 | [7 empty] | 31557.66
合 计 | [7 empty] | 835976.71

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 18077.28
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 29848.16
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 2139.71
合 计 |  |  |  |  | 50065.15
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 19853.02
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 91314.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 81530.54
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 9783.66
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 111167.22

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——森迪大道提档升级整治工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管材（重型） | 84.8 | m | 6.44 | 546.11
2 | 精品灯笼 φ400MM | 181.8 | 套 | 20 | 3636
3 | 频闪灯 | 181.8 | 套 | 6 | 1090.8
4 | 定制造型灯组龙骨 | 4781.34 | 套 | 1.5 | 7172.01
5 | 精品灯笼 φ300MM | 303 | 套 | 18 | 5454
6 | 定制九龙鼓灯灯箱 | 161.6 | 套 | 1500 | 242400
7 | 定制春字灯箱 | 75.75 | 套 | 1400 | 106050
8 | ZC-RVV2*1.5 | 2203.2 | m | 2.76 | 6080.83
9 | BLV70mm2 | 3255 | m | 5.1 | 16600.5
10 | BLV50mm2 | 7875 | m | 2.45 | 19293.75
11 | BLV35mm2 | 840 | m | 2.2 | 1848
12 | BLV25mm2 | 17640 | m | 2 | 35280
13 | BLV16mm2 | 10168.2 | m | 1.4 | 14235.48
14 | RVS2*1.5mm2 | 5184 | m | 2.19 | 11352.96
15 | YJV-4*25+1*16 | 40.4 | m | 76.11 | 3074.84
16 | 电力电缆 YJV-5*10 | 10.1 | m | 31.74 | 320.57
17 | 不锈钢配电箱800*1000*250 | 3 | 台 | 950 | 2850
18 | LED灯串 | 79000 | m | 2 | 158000
| 合 计 |  |  |  | 635285.85