## 封-2 招标控制价
封-2 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 961,159.07
|  | (大写): | 玖拾陆万壹仟壹佰伍拾玖元零柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12947.64
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟玖佰肆拾柒元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 842811.89
1.1 | 园区大门 | 13473.48
1.2 | 园区广场 | 47643.16
1.3 | 园区车行入口旁绿化带 | 19574.5
1.4 | 西彭园区转盘 | 235945.89
1.5 | 铝城大道 | 296017.87
1.6 | 小塆立交 | 230156.99
2 | 措施项目费 | 21719.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12947.64
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 8614.25 |  | －
5 | 税金 | 88013.12 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 961,159.07
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 21719.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12947.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 928.42
措施项目费合计=1+2 |  | 21719.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
园区大门
1 | 030404017001 | 不锈钢配电箱300*400*200mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:300*400*200mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 1 |  | 610.56 | 610.56
2 | 03B001 | 管委会办公楼外墙立面门头（LED灯串） | [项目特征] 1.名称:LED灯串 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:10m/串 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 1796.08 | 1796.08
3 | 03B002 | 定制欢度春节灯箱 | [项目特征] 1.名称:定制欢度春节灯箱 2.型号:高2110mm*宽1810mm*4个 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 8033.52 | 8033.52
本页小计 | [7 empty] | 10440.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412001001 | 精品灯笼 φ1500mm | [项目特征] 1.名称:精品灯笼 2.型号:φ1500mm [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 4 |  | 114.73 | 458.92
5 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 10 |  | 60.79 | 607.9
6 | 030411004001 | 配线 BLV6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:详设计 3.型号、规格:BLV6mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 200 |  | 2.72 | 544
本页小计 | [7 empty] | 1610.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004002 | 配线 RVS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:详设计 3.型号:RVS2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 100 |  | 5.41 | 541
8 | 030411001001 | 配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 50 |  | 15.63 | 781.5
9 | 03B003 | 定制春联 | [项目特征] 1.名称:春联 2.型号:满足设计及规范要求 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 100 | 100
园区广场
本页小计 | [7 empty] | 1422.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 03B004 | 定制发光造型玩偶1.84m | [项目特征] 1.名称:发光造型玩偶 2.工艺参数:详设计 3.尺寸:高1.84m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 2 |  | 2604.25 | 5208.5
2 | 03B005 | 定制发光造型玩偶1.64m | [项目特征] 1.名称:发光造型玩偶 2.工艺参数:详设计 3.尺寸:高1.64m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 1 |  | 2404.25 | 2404.25
3 | 03B006 | 定制发光造型玩偶1.6m | [项目特征] 1.名称:发光造型玩偶 2.工艺参数:详设计 3.尺寸:高1.6m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 1 |  | 2354.25 | 2354.25
本页小计 | [7 empty] | 9967
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412004001 | 精品灯笼 φ300MM | [项目特征] 1.名称:精品灯笼 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:φ300MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 60 |  | 31.91 | 1914.6
5 | 030412004002 | 精品灯笼 φ400MM | [项目特征] 1.名称:精品灯笼 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:φ400MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 460 |  | 33.93 | 15607.8
6 | 030412004003 | 定制春字鼓灯 φ300MM | [项目特征] 1.名称:定制春字鼓灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:φ300MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 76 |  | 31.91 | 2425.16
本页小计 | [7 empty] | 19947.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004004 | 频闪灯 | [项目特征] 1.名称:频闪灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:LED灯 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 260 |  | 19.79 | 5145.4
8 | 030411004003 | 配线 RVS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号: RVS2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 3000 |  | 3.7 | 11100
9 | 030411004004 | 配线 BLV16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV16mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 480 |  | 3.09 | 1483.2
园区车行入口旁绿化带
本页小计 | [7 empty] | 17728.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004005 | 插地圆球灯 直径80MM | [项目特征] 1.名称:插地圆球灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:直径80MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 250 |  | 26.35 | 6587.5
2 | 030412004006 | 插地圆球灯 直径100MM | [项目特征] 1.名称:插地圆球灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:直径100MM 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 250 |  | 27.36 | 6840
3 | 030411004005 | 配线 RVS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:RVS2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 1500 |  | 3.7 | 5550
本页小计 | [7 empty] | 18977.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004006 | 配线 BLV6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV6mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 300 |  | 1.99 | 597
西彭园区转盘
1 | 030404017002 | 不锈钢配电箱 300*400*200mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:300*400*200mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 1 |  | 610.56 | 610.56
2 | 03B007 | 自贡工艺灯组 30*6.5m | [项目特征] 1.名称:空间站宇航员、月球车 2.工艺参数:自贡工艺，钢架裱糊 3.尺寸:30*6.5m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 155004.25 | 155004.25
本页小计 | [7 empty] | 156211.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 03B008 | 自贡工艺灯组 高度：2.2m | [项目特征] 1.名称:宇航员 2.工艺参数:自贡工艺，钢架裱糊 3.尺寸:高度：2.2m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 9004.25 | 9004.25
4 | 03B009 | 定制星球 φ1900mm | [项目特征] 1.名称:星球 2.工艺参数:定制星球装置 3.尺寸:1900mm [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 1 |  | 8004.25 | 8004.25
5 | 03B010 | 定制星球 φ1500mm | [项目特征] 1.名称:星球 2.工艺参数:定制星球装置 3.尺寸:φ1500mm [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 6 |  | 5004.25 | 30025.5
6 | 03B011 | 定制星球 φ1200mm | [项目特征] 1.名称:星球 2.工艺参数:定制星球装置 3.尺寸:φ1200mm [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 5 |  | 2804.25 | 14021.25
本页小计 | [7 empty] | 61055.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 03B012 | 定制星球 φ1000mm | [项目特征] 1.名称:星球 2.工艺参数:定制星球装置 3.尺寸:φ1000mm [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 个 | 5 |  | 1904.25 | 9521.25
8 | 030412004007 | 频闪灯 | [项目特征] 1.名称:频闪灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:LED灯 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 30 |  | 19.79 | 593.7
9 | 030412004008 | LED灯串 | [项目特征] 1.名称:LED灯串 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:10m/串 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 1000 |  | 2.25 | 2250
本页小计 | [7 empty] | 12364.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 10 |  | 63.26 | 632.6
11 | 030411004007 | 配线 RVS2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线部位:详设计 3.型号、规格:RVS2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 500 |  | 3.7 | 1850
12 | 030411004008 | 配线 BLV25mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV25mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 504 |  | 4.02 | 2026.08
本页小计 | [7 empty] | 4508.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004009 | 配线 BLV6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV6mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 500 |  | 1.99 | 995
14 | 030411001002 | 配管 PVC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 80 |  | 17.59 | 1407.2
铝城大道
1 | 030404017003 | 不锈钢配电箱 800*1000*250mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:800*1000*250mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 4 |  | 1110.56 | 4442.24
本页小计 | [7 empty] | 6844.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412004009 | 定制九龙鼓灯灯箱 | [项目特征] 1.名称:定制九龙鼓灯灯箱 2.型号、规格:H2.9*W1.2米 3.光源:3000KLED 光源200W 4.安装形式:定制抱箍，详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 套 | 127 |  | 1629.89 | 206996.03
3 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16mm2 3.电缆头：综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作安装 3.揭(盖)盖板 4.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 40 |  | 86.24 | 3449.6
4 | 030411004010 | 配线 BLV50mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV50mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 2000 |  | 6.14 | 12280
本页小计 | [7 empty] | 222725.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004011 | 配线 BLV35mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV35mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 1000 |  | 4.23 | 4230
6 | 030411004012 | 配线 BLV25mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV25mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 15000 |  | 4.02 | 60300
7 | 030411004013 | 配线 ZC-RVV2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZC-RVV2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 1000 |  | 4.32 | 4320
小塆立交
本页小计 | [7 empty] | 68850
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017004 | 不锈钢配电箱300*400*200mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢配电箱 2.型号:300*400*200mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 台 | 1 |  | 610.56 | 610.56
2 | 03B013 | 灯组-双龙戏珠 | [项目特征] 1.名称:双龙戏珠 2.工艺参数:自贡工艺，钢架造型+分色裱糊 3.尺寸:45*5m [工作内容] 1.制作安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | 项 | 1 |  | 210004.25 | 210004.25
3 | 030408001004 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 10 |  | 41.43 | 414.3
本页小计 | [7 empty] | 211029.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004014 | 配线 BLV16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:BLV16mm2 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 3.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m | 840 |  | 3.09 | 2595.6
5 | 030412004010 | 发光字 1200mm | [项目特征] 1.名称:发光字 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:1200mm 4.安装形式:综合考虑 5.其他:含安装钢架 [工作内容] 1.本体安装 2.节后拆除，清理、运输及场地恢复，拆除后的残值不考虑 | m2 | 27.36 |  | 604.25 | 16532.28
本页小计 | [7 empty] | 19127.88
合 计 | [7 empty] | 842811.89

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 7843.75
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 12947.64
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 928.42
合 计 |  |  |  |  | 21719.81
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 8614.25
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 88013.12
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 78583.14
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 9429.98
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 96627.37

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:西部（重庆）科学城九龙坡片区城乡融合发展项目——白彭路交通环境提档升级工程（沿线灯饰亮化项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管材（中型） | 53 | m | 1.4 | 74.2
2 | PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管材（重型） | 84.8 | m | 6.44 | 546.11
3 | 定制欢度春节灯箱 | 4.04 | 套 | 1960 | 7918.4
4 | 精品灯笼 φ1500mm | 4.04 | 套 | 100 | 404
5 | 精品灯笼 φ400MM | 464.6 | 套 | 20 | 9292
6 | 定制春字鼓灯 φ300MM | 76.76 | 套 | 18 | 1381.68
7 | 精品灯笼 φ300MM | 60.6 | 套 | 18 | 1090.8
8 | 频闪灯 | 292.9 | 套 | 6 | 1757.4
9 | 插地圆球灯 直径80MM | 252.5 | 套 | 12.5 | 3156.25
10 | 插地圆球灯 直径100MM | 252.5 | 套 | 13.5 | 3408.75
11 | 定制九龙鼓灯灯箱 | 128.27 | 套 | 1500 | 192405
12 | BLV16mm2 | 1386 | m | 1.4 | 1940.4
13 | BLV6mm2 | 1050 | m | 0.56 | 588
14 | ZC-RVV2*1.5 | 1080 | m | 2.76 | 2980.8
15 | RVS2*1.5mm2 | 5508 | m | 2.19 | 12062.52
16 | BLV25mm2 | 16279.2 | m | 2 | 32558.4
17 | BLV35mm2 | 1050 | m | 2.2 | 2310
18 | BLV50mm2 | 2100 | m | 2.45 | 5145
19 | 电力电缆 YJV-5*10 | 20.2 | m | 31.74 | 641.15
20 | 电力电缆 YJV-5*16 | 10.1 | m | 53.36 | 538.94
21 | YJV-4*25+1*16 | 40.4 | m | 76.11 | 3074.84
22 | 不锈钢配电箱800*1000*250 | 4 | 台 | 950 | 3800
23 | 不锈钢配电箱300*400*200mm | 3 | 台 | 450 | 1350
24 | LED灯串 | 1800 | m | 2 | 3600
25 | 定制春联 | 1 | 项 | 100 | 100
26 | 定制发光造型玩偶1.8m | 2 | 个 | 2600 | 5200
27 | 定制发光造型玩偶1.6m | 1 | 个 | 2350 | 2350
28 | 定制发光造型玩偶1.64m | 1 | 个 | 2400 | 2400
29 | 自贡工艺灯组 30*6.5m | 1 | 项 | 155000 | 155000
30 | 自贡工艺灯组 高度：2.2m | 1 | 项 | 9000 | 9000
31 | 定制星球 φ1900mm | 1 | 项 | 8000 | 8000
32 | 定制星球 φ1500mm | 6 | 项 | 5000 | 30000
33 | 定制星球 φ1200mm | 5 | 项 | 2800 | 14000
34 | 定制星球 φ1000mm | 5 | 项 | 1900 | 9500
35 | 灯组-双龙戏珠 | 1 | 项 | 210000 | 210000
36 | 发光字 1200mm | 27.36 | m2 | 600 | 16416
| 合 计 |  |  |  | 753990.64