## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3575.07
1.1 | 拆除工程 | 305.31
1.2 | C安装工程 | 3269.76
2 | 措施项目费 | 314.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 168.6
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 142.88 |  | －
5 | 税金 | 406.5 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 4,439.27
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 36.36
2 | 施工组织措施项目 | 278.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 168.6
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 16.03
措施项目费合计=1+2 |  | 314.82

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:蹲便器（含配套件）整体拆除 2.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 19.13 | 38.26
2 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.拆除具种类:洗手盆及台体整体拆除 2.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 26.63 | 26.63
3 | 011612002003 | 拖布池拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:拖布池 2.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 1 |  | 21.72 | 21.72
本页小计 | [7 empty] | 86.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003001001 | 水表DN40 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:水表 2.规格、压力等级:DN40 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 15.84 | 15.84
5 | 031003001002 | 减压阀DN40 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN40 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 15.84 | 15.84
6 | 031003001003 | 截止阀DN40 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  | 15.84 | 15.84
本页小计 | [7 empty] | 47.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031004014001 | 地漏 DN50 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:地漏 2.规格:DN50 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 2 |  | 10.25 | 20.5
8 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:给排水管综合考虑 2.管径:综合考虑 3.场内运距:投标单位自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 28.06 |  | 5.37 | 150.68
| C | 安装工程
1 | 031004006001 | 脚踏式蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:脚踏式蹲式大便器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含脚踏阀等上下水之必需件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 460.62 | 921.24
本页小计 | [7 empty] | 1092.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004003001 | 自动感应式水嘴洗手盆 | [项目特征] 1.名称:自动感应式水嘴洗手盆 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:含洗脸盆托架及配套五金件等上下水之必需件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 598.24 | 598.24
3 | 031004008001 | 成品陶瓷拖布池 | [项目特征] 1.名称:成品陶瓷拖布池 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:综合考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 310.07 | 310.07
4 | 031004014002 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.类型:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 28.75 | 57.5
5 | 031003001004 | 水表 DN40 | [项目特征] 1.类型:水表 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 156.16 | 156.16
本页小计 | [7 empty] | 1121.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003001005 | 减压阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 237.5 | 237.5
7 | 031003001006 | 截止阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 79.65 | 79.65
8 | 031001006001 | PP-R给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 13.62 |  | 20.63 | 280.98
本页小计 | [7 empty] | 598.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006002 | PP-R给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.5 |  | 23.4 | 35.1
10 | 031001006003 | PP-R给水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 5.07 |  | 44.04 | 223.28
本页小计 | [7 empty] | 258.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006004 | UPVC 排水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 1.64 |  | 27.77 | 45.54
12 | 031001006005 | UPVC 排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 6.22 |  | 52.17 | 324.5
本页小计 | [7 empty] | 370.04
合 计 | [7 empty] | 3575.07

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 36.36
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 36.36 | 36.36
本页小计 | [7 empty] | 36.36
合 计 | [7 empty] | 36.36

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 93.83
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 168.6
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 16.03
合 计 |  |  |  |  | 278.46
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。