## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)： |  | 393,653.05
| (大写)： |  | 叁拾玖万叁仟陆佰伍拾叁元零伍分
其中:安全文明施工费用(小写)： |  |  |  | 7072.05
(大写)： |  |  |  | 柒仟零柒拾贰元零伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 337289.38
1.1 | 安装工程 | 337289.38
2 | 措施项目费 | 14239.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7072.05
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6076.99 |  | －
5 | 税金 | 36046.72 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 393,653.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 979.51
2 | 施工组织措施项目 | 13260.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7072.05
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 654.96
措施项目费合计=1+2 |  | 14239.96

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆YJLV22-10KV-3*240 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆YJLV22-10KV-3*240 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.调试 | m | 505 |  | 200.31 | 101156.55
2 | 030408001002 | 电力电缆WDZAN-YJY-1*300 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆WDZAN-YJY-1*300 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.调试 | m | 162 |  | 252.06 | 40833.72
3 | 030408001003 | 电力电缆WDZAN-YJY-1*120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆WDZAN-YJY-1*300 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.调试 | m | 41 |  | 100.58 | 4123.78
本页小计 | [7 empty] | 146114.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030402002001 | 真空断路器 10kV真空断路器630A G1、G4柜更换 | [项目特征] 1.名称:真空断路器 2.型号:10kV真空断路器630A 3.电流(A):630A 4.电压等级(kV):10KV 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  | 7988.62 | 15977.24
5 | 030904016001 | 壁挂式直流电源24AH | [项目特征] 1.名称:壁挂式直流电源24AH 2.容量:24AH 3.安装方式:挂壁式 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 7972.56 | 7972.56
6 | 030402008001 | 高压电流互感器 75/5A 0.2S | [项目特征] 1.名称:高压电流互感器 2.型号:75/5A 0.2S 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.干燥 3.接地 | 台 | 2 |  | 1410.68 | 2821.36
本页小计 | [7 empty] | 26771.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040803006001 | 电缆中间头 截面3*240 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:3*240 3.材质、类型:铜芯 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 556.34 | 1112.68
8 | 040803005002 | 电缆终端头截面-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:10kV电缆终端,-4*185+1*95,户内终端,冷缩,铜 3.材质、类型:铜芯 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 431.29 | 862.58
9 | 030402002003 | 低压框架断路器 2000A | [项目特征] 1.名称:低压框架断路器 2.型号:低压框架断路器 3.电流(A): 2000A 4.电压等级(kV):10KV 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  | 12438.62 | 24877.24
本页小计 | [7 empty] | 26852.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001004 | 电力电缆YJV22-1KV-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆YJV22-1KV-4*185+1*95 3.调试:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.调试 | m | 76 |  | 667.39 | 50721.64
11 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 50 |  | 17.06 | 853
12 | 040803003001 | 电缆排管-2孔Φ175红泥管 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.型号:2孔Φ175红泥管 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 106 |  | 395.61 | 41934.66
本页小计 | [7 empty] | 93509.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | [项目特征] 1.规格:1500*500*100mm 2.其他:镀锌角钢包边L100*100*50 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 块 | 50 |  | 322.11 | 16105.5
14 | 040504001001 | 电缆检修井 | [项目特征] 1.1.名称:电缆检修井 2.2.规格:内径1000(L)*1000(W)*800(H),壁厚240mm 3.3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.垫层铺筑 2.2.模板制作、安装、拆除 3.3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.4.砌筑、勾缝、抹面 5.5.井圈、井盖安装 6.6.盖板安装 7.7.踏步安装 8.8.防水、止水 9.9.预留泄水孔 | 座 | 4 |  | 3117.7 | 12470.8
本页小计 | [7 empty] | 28576.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030408006002 | 铜端子-TD-120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:TD-120 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 44.65 | 89.3
16 | 030408006003 | 铜端子-TD-300 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:TD-300 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 95.17 | 190.34
17 | 030408006004 | 铜端子-TD-185 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:TD-185 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 56.8 | 454.4
18 | 030408006005 | 铜端子-TD-95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:TD-95 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 44.65 | 89.3
本页小计 | [7 empty] | 823.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 080807010001 | 电缆防爆盒 | [项目特征] 1.名称:电缆防爆盒 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.运输 | 个 | 2 |  | 393.26 | 786.52
20 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV及以下 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.试验 | 回路 | 2 |  | 3354.51 | 6709.02
21 | 030414002001 | 送配电装置系统-断路器 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV及以下 3.类型:断路器 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 4 |  | 1573 | 6292
22 | 030414002002 | 送配电装置系统-直流电源 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统-直流电源 2.型号:壁挂式直流电源24AH 3.电压等级(kV):10kv及以下 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 855.19 | 855.19
本页小计 | [7 empty] | 14642.73
合 计 | [7 empty] | 337289.38

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 979.51
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 979.51 | 979.51
2 | 041102002001 | 基础模板 |  | m2 | 1
本页小计 | [7 empty] | 979.51
合 计 | [7 empty] | 979.51

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 5533.44
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 7072.05
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 654.96
合 计 |  |  |  |  | 13260.45
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 6076.99
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 36046.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 32184.57
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3862.15
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 42123.71

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 100.8441 | 100 | 114 |  | 14 | 1411.82
2 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 3.2874 | 120 | 133 |  | 13 | 42.74
3 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 1.0025 | 120 | 133 |  | 13 | 13.03
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 12.4419 | 115 | 128 |  | 13 | 161.74
5 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.1728 | 125 | 138 |  | 13 | 2.25
6 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 154.2022 | 125 | 133 |  | 8 | 1233.62
7 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 18.7601 | 115 | 123 |  | 8 | 150.08
8 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.1318 | 3070.18 | 3663.72 |  | 593.54 | 78.23
9 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5.5 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 12.27
10 | 010302260 | 镀锌铁丝 | φ0.7~1.6 | kg | 0.02 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 0.04
11 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 17.7 | 4.23 | 4.01 |  | -0.22 | -3.89
12 | 031350010@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.2811 | 4.19 | 41.59 |  | 37.4 | 10.51
13 | 040100200 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 0.02 | 0.3 | 0.36 |  | 0.06
14 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 0.636 | 134.87 | 208.25 |  | 73.38 | 46.67
15 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.9692 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 117.28
16 | 050300800 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0075 | 1122.67 | 1430.55 |  | 307.88 | 2.31
17 | 130101200 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.02 | 14.96 | 17.46 |  | 2.5 | 0.05
18 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.36 | 9.83 | 12.66 |  | 2.83 | 3.85
19 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.83 | 16.92 | 13.45 |  | -3.47 | -2.88
20 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 5.8796 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -6.59
21 | 280307400 | 铜芯橡皮绝缘线 | BX-2.5mm2 | m | 3 | 1.2 | 1.94 |  | 0.74 | 2.22
22 | 290902250 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.56 | 3.47 |  | 0.91 | 1.86
23 | 290902550 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 2.032 | 14.53 | 16.33 |  | 1.8 | 3.66
24 | 341100100 | 水 |  | m3 | 10.1167 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -5.46
25 | 341100120 | 水 |  | t | 0.01 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.01
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 13.2284 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -2.91
27 | 341300010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 46.1799 | 0.85 | 4.39 |  | 3.54 | 163.48
28 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 0.3302 | 1581.2 | 1555.75 |  | -25.45 | -8.4
29 | 350300800 | 木支撑 |  | m3 | 0.0056 | 1623.93 | 1437.1 |  | -186.83 | -1.05
30 | 360102300@2 | 铸铁井盖、井座800*800 |  | 套 | 4 | 444.44 | 761.06 |  | 316.62 | 1266.48
31 | 370911100 | 钢垫板 | δ1~2 | kg | 5.95 | 3.69 | 3.66 |  | -0.03 | -0.18
32 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 3.1221 | 247.57 | 330.1 |  | 82.53 | 257.67
33 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 0.406 | 266.99 | 359.22 |  | 92.23 | 37.45
34 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 1.6784 | 271.84 | 247.79 |  | -24.05 | -40.37
35 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 2.3176 | 252 | 230.09 |  | -21.91 | -50.78
36 | CY | 柴油 |  | kg | 200.0217 | 5.64 | 8.35 |  | 2.71 | 542.06
37 | CY@9 | 柴油 |  | kg | 1.6796 | 5.64 | 7.96 |  | 2.32 | 3.9
38 | DIAN | 电 |  | kW·h | 193.2604 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -42.52
39 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 71.1111 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 21.33
40 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 11.5394 | 120 | 133 |  | 13 | 150.01
41 | QY | 汽油 |  | kg | 34.1728 | 6.75 | 9.54 |  | 2.79 | 95.34
42 | QY@7 | 汽油 |  | kg | 0.378 | 6.75 | 10.04 |  | 3.29 | 1.24
| 合 计 | [8 empty] | 5668.15

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 2孔Φ175红泥管 | 218.36 | m | 48 | 10481.28
2 | 无机防火堵料 | 0.054 | t | 7965.51 | 430.14
3 | 警示带 | 111.3 | m | 1.35 | 150.26
4 | 镀锌接地扁钢-5X50 | 111.3 | m | 13.2 | 1469.16
5 | 电力电缆WDZAN-YJY-1*300 | 163.62 | m | 220.94 | 36150.2
6 | 电力电缆WDZAN-YJY-1*120 | 41.41 | m | 87.9 | 3639.94
7 | 电力电缆YJV22-1KV-4*185+1*95 | 76.76 | m | 630.25 | 48377.99
8 | 电力电缆YJLV22-10KV-3*240 | 510.05 | m | 180.9 | 92268.05
9 | 户内热缩式电缆终端头4*185+1*95 | 2.04 | 套 | 53.1 | 108.32
10 | 户内热缩式电缆中间接头 3*240 | 2.04 | 套 | 78.36 | 159.85
11 | 电缆防爆盒 | 2.04 | 个 | 370 | 754.8
12 | 10kV真空断路器630A | 2 | 台 | 6800 | 13600
13 | 低压框架断路器 2000A | 2 | 台 | 11250 | 22500
14 | 电缆沟盖板 | 50 | 块 | 230 | 11500
15 | 高压电流互感器 75/5A 0.2S | 2 | 台 | 741.5 | 1483
16 | 壁挂式直流电源24AH | 1 | 台 | 7500 | 7500
| 合 计 |  |  |  | 250572.99