## 封-2 招标控制价
封-2 | 空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 27,799.97
|  | (大写): | 贰万柒仟柒佰玖拾玖元玖角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 102.3
(大写): |  |  |  | 壹佰零贰元叁角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：空压机维护保养及维修 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：空压机维护保养及维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24998.58
1.1 | C一楼 | 5890
1.2 | C二楼 | 9150
1.3 | C四楼 | 3260
1.4 | C顶楼 | 6698.58
2 | 措施项目费 | 165.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 102.3
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 90 |  | －
5 | 税金 | 2545.64 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 27,799.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：空压机维护保养及维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 165.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 102.3
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 9.8
措施项目费合计=1+2 |  | 165.75

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 一楼
1 | 030701010001 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 |  | 30 | 180
2 | 030701010002 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 |  | 65 | 390
本页小计 | [7 empty] | 570
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701010003 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 |  | 220 | 1320
4 | 03B046 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 80 |  | 50 | 4000
| C | 二楼
本页小计 | [7 empty] | 5320
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701010004 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 |  | 30 | 300
2 | 030701010005 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 |  | 65 | 650
本页小计 | [7 empty] | 950
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701010006 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 |  | 220 | 2200
4 | 03B047 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 120 |  | 50 | 6000
| C | 四楼
本页小计 | [7 empty] | 8200
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701010007 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 30 | 120
2 | 030701010008 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 65 | 260
本页小计 | [7 empty] | 380
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701010009 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 220 | 880
4 | 03B048 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 40 |  | 50 | 2000
| C | 顶楼
本页小计 | [7 empty] | 2880
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701010010 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 30 | 120
2 | 030701010011 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 65 | 260
本页小计 | [7 empty] | 380
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701010012 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 |  | 220 | 880
4 | 03B049 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 80 |  | 50 | 4000
本页小计 | [7 empty] | 4880
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404022001 | 电脑控制器（材料费） | [项目特征] 1.名称:电脑控制器（材料费） 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.材料运输 | 台 | 1 |  | 650.5 | 650.5
6 | 03B050 | 空压机维护保养及维修 | [项目特征] 1.名称:空压机维护保养及维修 2.检修内容:空压机维护保养及维修所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.空压机维护保养及维修 | 工日 | 4 |  | 197.02 | 788.08
本页小计 | [7 empty] | 1438.58
合 计 | [7 empty] | 24998.58

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 53.65
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 102.3
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 9.8
合 计 |  |  |  |  | 165.75
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：空压机维护保养及维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：空压机维护保养及维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：空压机维护保养及维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 90
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2545.64
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2272.89
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 272.75
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2635.64

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030701010001 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 | 30 |  | 180
| 补充主材003 | 空滤芯 |  | 台 | 6 | 30 |  | 180
2 | 030701010002 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 | 65 |  | 390
| 补充主材004 | 油滤芯 |  | 台 | 6 | 65 |  | 390
3 | 030701010003 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 6 | 220 |  | 1320
| 补充主材005 | 油分芯 |  | 台 | 6 | 220 |  | 1320
4 | 03B046 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 80 | 50 |  | 4000
| 补充主材002@1 | 螺杆保护液 |  | L | 80 | 50 |  | 4000
清单子目表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
5 | 030701010004 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 | 30 |  | 300
| 补充主材003 | 空滤芯 |  | 台 | 10 | 30 |  | 300
6 | 030701010005 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 | 65 |  | 650
| 补充主材004 | 油滤芯 |  | 台 | 10 | 65 |  | 650
7 | 030701010006 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 10 | 220 |  | 2200
| 补充主材005 | 油分芯 |  | 台 | 10 | 220 |  | 2200
8 | 03B047 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 120 | 50 |  | 6000
| 补充主材002@1 | 螺杆保护液 |  | L | 120 | 50 |  | 6000
清单子目表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
9 | 030701010007 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 30 |  | 120
| 补充主材003 | 空滤芯 |  | 台 | 4 | 30 |  | 120
10 | 030701010008 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 65 |  | 260
| 补充主材004 | 油滤芯 |  | 台 | 4 | 65 |  | 260
11 | 030701010009 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 220 |  | 880
| 补充主材005 | 油分芯 |  | 台 | 4 | 220 |  | 880
12 | 03B048 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 40 | 50 |  | 2000
| 补充主材002@1 | 螺杆保护液 |  | L | 40 | 50 |  | 2000
清单子目表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 030701010010 | 空滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:空滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 30 |  | 120
| 补充主材003 | 空滤芯 |  | 台 | 4 | 30 |  | 120
14 | 030701010011 | 油滤芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油滤芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 65 |  | 260
| 补充主材004 | 油滤芯 |  | 台 | 4 | 65 |  | 260
15 | 030701010012 | 油分芯（材料费） | [项目特征] 1.名称:油分芯（材料费） 2.规格:按设计 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.材料运输 | 台 | 4 | 220 |  | 880
| 补充主材005 | 油分芯 |  | 台 | 4 | 220 |  | 880
16 | 03B049 | 螺杆保护液（材料费） | [项目特征] 1.名称:螺杆保护液（材料费） 2.计量规则:按实际发生以L计量 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.螺杆保护液 | L | 80 | 50 |  | 4000
| 补充主材002@1 | 螺杆保护液 |  | L | 80 | 50 |  | 4000
清单子目表
工程名称：空压机维护保养及维修 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
17 | 030404022001 | 电脑控制器（材料费） | [项目特征] 1.名称:电脑控制器（材料费） 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.材料运输 | 台 | 1 | 650.5 |  | 650.5
| 补充主材001@1 | 电脑控制器（材料费） |  | 台 | 1 | 650.5 |  | 650.5
18 | 03B050 | 空压机维护保养及维修 | [项目特征] 1.名称:空压机维护保养及维修 2.检修内容:空压机维护保养及维修所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.空压机维护保养及维修 | 工日 | 4 | 197.02 |  | 788.08
| 000500050@1 | 通风综合工 |  | 工日 | 4 | 197.02 |  | 788.08

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:空压机维护保养及维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 电脑控制器（材料费） | 1 | 台 | 650.5 | 650.5
2 | 螺杆保护液 | 320 | L | 50 | 16000
3 | 空滤芯 | 24 | 台 | 30 | 720
4 | 油滤芯 | 24 | 台 | 65 | 1560
5 | 油分芯 | 24 | 台 | 220 | 5280
| 合 计 |  |  |  | 24210.5