## 封-2 招标控制价
封-2 | 西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 239,075.15
|  | (大写): | 贰拾叁万玖仟零柒拾伍元壹角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 14163.12
(大写): |  |  |  | 壹万肆仟壹佰陆拾叁元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 181236.54
1.1 | 一楼 | 8122.57
1.2 | 二楼 | 7296.71
1.3 | 三楼 | 12720.76
1.4 | 四楼 | 22710.51
1.5 | 五楼 | 33686.61
1.6 | 屋面 | 34204.76
1.7 | 其它 | 62494.62
2 | 措施项目费 | 23692.1
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 14163.12
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 12254.45 |  | －
5 | 税金 | 21892.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 239,075.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 889.6
2 | 施工组织措施项目 | 22802.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 14163.12
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1334.37
措施项目费合计=1+2 |  | 23692.1

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
一楼
1 | 031003001001 | 风机盘管电子二通阀更换 DN20 | [项目特征] 1.类型:风机盘管电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 3 |  | 113.53 | 340.59
2 | 031003001002 | 吊柜电子二通阀更换 DN50 | [项目特征] 1.类型:吊柜电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 5 |  | 700.49 | 3502.45
本页小计 | [7 empty] | 3843.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404019001 | 室内盘管液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:室内盘管液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 1 |  | 138.67 | 138.67
4 | 03B003 | 空调水泵检修排查 | [项目特征] 1.名称:空调水泵检修排查 2.检修内容:空调水泵所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.空调水泵检修排查 | 工日 | 4 |  | 197.02 | 788.08
本页小计 | [7 empty] | 926.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 03B004 | 水系统空调主机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调主机检修排查 2.检修内容:水系统空调主机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调主机检修排查 | 工日 | 4 |  | 197.02 | 788.08
6 | 03B005 | 水系统空调内机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调内机检修排查 2.检修内容:水系统空调内机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调内机检修排查 | 工日 | 5 |  | 197.02 | 985.1
本页小计 | [7 empty] | 1773.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030703007001 | 空调风口更换800*250 | [项目特征] 1.名称:空调风口更换 2.规格:800*250 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原空调风口拆除 2.风口后运至业主指定地点 3.风口制作、安装 4.百叶窗安装 5.材料运输 | 个 | 10 |  | 157.96 | 1579.6
二楼
1 | 031003001003 | 风机盘管电子二通阀更换 DN20 | [项目特征] 1.类型:风机盘管电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 5 |  | 113.53 | 567.65
本页小计 | [7 empty] | 2147.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003001004 | 吊柜电子二通阀更换 DN50 | [项目特征] 1.类型:吊柜电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 6 |  | 700.49 | 4202.94
3 | 030404019002 | 室内盘管液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:室内盘管液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 2 |  | 138.67 | 277.34
本页小计 | [7 empty] | 4480.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 03B006 | 水系统空调内机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调内机检修排查 2.检修内容:水系统空调内机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调内机检修排查 | 工日 | 5 |  | 197.02 | 985.1
5 | 030703007002 | 空调风口更换800*250 | [项目特征] 1.名称:空调风口更换 2.规格:800*250 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原空调风口拆除 2.风口后运至业主指定地点 3.风口制作、安装 4.百叶窗安装 5.材料运输 | 个 | 8 |  | 157.96 | 1263.68
三楼
本页小计 | [7 empty] | 2248.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031003001005 | 风机盘管电子二通阀更换 DN20 | [项目特征] 1.类型:风机盘管电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 10 |  | 113.53 | 1135.3
2 | 031003001006 | 吊柜电子二通阀更换 DN50 | [项目特征] 1.类型:吊柜电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 10 |  | 700.49 | 7004.9
本页小计 | [7 empty] | 8140.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404019003 | 室内盘管液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:室内盘管液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 6 |  | 138.67 | 832.02
4 | 03B007 | 水系统空调内机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调内机检修排查 2.检修内容:水系统空调内机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调内机检修排查 | 工日 | 7 |  | 197.02 | 1379.14
本页小计 | [7 empty] | 2211.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030703007003 | 空调风口更换800*250 | [项目特征] 1.名称:空调风口更换 2.规格:800*250 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原空调风口拆除 2.风口后运至业主指定地点 3.风口制作、安装 4.百叶窗安装 5.材料运输 | 个 | 15 |  | 157.96 | 2369.4
四楼
1 | 031003001007 | 风机盘管电子二通阀更换 DN20 | [项目特征] 1.类型:风机盘管电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 13 |  | 113.53 | 1475.89
本页小计 | [7 empty] | 3845.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003001008 | 吊柜电子二通阀更换 DN50 | [项目特征] 1.类型:吊柜电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 10 |  | 700.49 | 7004.9
3 | 030404019004 | 室内盘管液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:室内盘管液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 14 |  | 138.67 | 1941.38
本页小计 | [7 empty] | 8946.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 03B008 | 水系统空调内机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调内机检修排查 2.检修内容:水系统空调内机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调内机检修排查 | 工日 | 14 |  | 197.02 | 2758.28
5 | 030703007004 | 空调风口更换800*250 | [项目特征] 1.名称:空调风口更换 2.规格:800*250 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原空调风口拆除 2.风口后运至业主指定地点 3.风口制作、安装 4.百叶窗安装 5.材料运输 | 个 | 17 |  | 157.96 | 2685.32
本页小计 | [7 empty] | 5443.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 03B009 | 氟系统管路检修查漏 | [项目特征] 1.名称:氟系统管路检修查漏 2.检修内容:氟系统管路所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统管路检修查漏 | 工日 | 14 |  | 202.02 | 2828.28
7 | 03B010 | 氟系统设备检修排查 | [项目特征] 1.名称:氟系统设备检修排查 2.检修内容:氟系统设备所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统设备检修排查 | 工日 | 14 |  | 197.02 | 2758.28
8 | 03B011 | 氟系统补加氟 | [项目特征] 1.名称:氟系统补加氟 2.规格:R410a 3.计量规则:按实际发生以kg计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统补加氟 | kg | 14 |  | 32 | 448
本页小计 | [7 empty] | 6034.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404019005 | 多联机内机液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:多联机内机液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 14 |  | 57.87 | 810.18
五楼
1 | 031003001009 | 风机盘管电子二通阀更换 DN20 | [项目特征] 1.类型:风机盘管电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 23 |  | 113.53 | 2611.19
本页小计 | [7 empty] | 3421.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003001010 | 吊柜电子二通阀更换 DN50 | [项目特征] 1.类型:吊柜电子二通阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.阀门安装 3.调试 4.材料运输 | 个 | 22 |  | 700.49 | 15410.78
3 | 030404019006 | 室内盘管液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:室内盘管液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 15 |  | 138.67 | 2080.05
本页小计 | [7 empty] | 17490.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 03B012 | 水系统空调内机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调内机检修排查 2.检修内容:水系统空调内机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调内机检修排查 | 工日 | 14 |  | 197.02 | 2758.28
5 | 030703007005 | 空调风口更换800*250 | [项目特征] 1.名称:空调风口更换 2.规格:800*250 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原空调风口拆除 2.风口后运至业主指定地点 3.风口制作、安装 4.百叶窗安装 5.材料运输 | 个 | 16 |  | 157.96 | 2527.36
本页小计 | [7 empty] | 5285.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 03B013 | 氟系统管路检修查漏 | [项目特征] 1.名称:氟系统管路检修查漏 2.检修内容:氟系统管路所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统管路检修查漏 | 工日 | 18 |  | 202.02 | 3636.36
7 | 03B014 | 氟系统设备检修排查 | [项目特征] 1.名称:氟系统设备检修排查 2.检修内容:氟系统设备所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统设备检修排查 | 工日 | 14 |  | 197.02 | 2758.28
8 | 03B015 | 氟系统补加氟 | [项目特征] 1.名称:氟系统补加氟 2.规格:R410a 3.计量规则:按实际发生以kg计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统补加氟 | kg | 36 |  | 32 | 1152
本页小计 | [7 empty] | 7546.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404019007 | 多联机内机液晶面板更换 | [项目特征] 1.名称:多联机内机液晶面板更换 2.型号:液晶面板控制器 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原面板拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.材料运输 | 个 | 13 |  | 57.87 | 752.31
屋面
1 | 031003010001 | 橡胶软接头更换 DN50 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头更换 2.规格:DN50 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原软接头拆除 2.安装 3.材料运输 | 个 | 3 |  | 128.42 | 385.26
本页小计 | [7 empty] | 1137.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003010002 | 橡胶软接头更换 DN65 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头更换 2.规格:DN65 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原软接头拆除 2.安装 3.材料运输 | 个 | 8 |  | 170.17 | 1361.36
3 | 031003010003 | 橡胶软接头更换 DN100 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头更换 2.规格:DN100 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原软接头拆除 2.安装 3.材料运输 | 个 | 6 |  | 236.45 | 1418.7
本页小计 | [7 empty] | 2780.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003003013 | 闸阀更换 DN50 | [项目特征] 1.名称:闸阀更换 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.本体及法兰安装 3.调试 | 个 | 3 |  | 401.08 | 1203.24
5 | 031003003014 | 闸阀更换 DN65 | [项目特征] 1.名称:闸阀更换 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.本体及法兰安装 3.调试 | 个 | 8 |  | 513.16 | 4105.28
本页小计 | [7 empty] | 5308.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003003015 | 闸阀更换 DN100 | [项目特征] 1.名称:闸阀更换 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:按设计 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原阀门拆除 2.本体及法兰安装 3.调试 | 个 | 10 |  | 714.16 | 7141.6
7 | 030601001001 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 2.规格:DN20 0~120℃ 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.单体校验调整 3.材料运输 | 支 | 38 |  | 46.54 | 1768.52
本页小计 | [7 empty] | 8910.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030601002005 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 3.材料运输 | 台 | 38 |  | 71.06 | 2700.28
9 | 03B016 | 水系统空调主机检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统空调主机检修排查 2.检修内容:水系统空调主机所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统空调主机检修排查 | 工日 | 20 |  | 197.02 | 3940.4
本页小计 | [7 empty] | 6640.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 03B017 | 空调水泵检修排查 | [项目特征] 1.名称:空调水泵检修排查 2.检修内容:空调水泵所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.空调水泵检修排查 | 工日 | 10 |  | 197.02 | 1970.2
11 | 030109001001 | 空调水泵更换 | [项目特征] 1.名称:空调水泵更换 2.规格:功率7.5KW，流量70m3/h，扬程20米 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原泵拆除 2.本体安装 3.泵拆装检查 4.电动机安装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.材料运输 | 台 | 4 |  | 2052.48 | 8209.92
其它
本页小计 | [7 empty] | 10180.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 03B018 | 水系统管道检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统管道检修排查 2.检修内容:水系统管道所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统管道检修排查 | 工日 | 32 |  | 202.02 | 6464.64
2 | 03B019 | 水系统管道清洗 | [项目特征] 1.名称:水系统管道清洗 2.检修内容:水系统管道清洗所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统管道清洗 | 工日 | 93 |  | 202.02 | 18787.86
本页小计 | [7 empty] | 25252.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 03B020 | 水系统控制系统检修排查 | [项目特征] 1.名称:水系统控制系统检修排查 2.检修内容:水系统控制系统所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统控制系统检修排查 | 工日 | 22 |  | 213.13 | 4688.86
4 | 03B021 | 水系统调试 | [项目特征] 1.名称:水系统调试 2.检修内容:水系统调试所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.水系统调试 | 工日 | 4 |  | 202.02 | 808.08
本页小计 | [7 empty] | 5496.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 03B022 | 风管气密性检查 | [项目特征] 1.名称:风管气密性检查 2.检修内容:风管气密性检查所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.风管气密性检查 | 工日 | 52 |  | 197.02 | 10245.04
6 | 03B023 | 氟系统控制系统检修排查 | [项目特征] 1.名称:氟系统控制系统检修排查 2.检修内容:氟系统控制系统检修排查所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统控制系统检修排查 | 工日 | 26 |  | 197.02 | 5122.52
本页小计 | [7 empty] | 15367.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 03B024 | 氟系统调试 | [项目特征] 1.名称:氟系统调试 2.检修内容:氟系统调试所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.氟系统调试 | 工日 | 5 |  | 197.02 | 985.1
8 | 03B025 | 空调冷凝水检修排查 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水检修排查 2.检修内容:空调冷凝水检修排查所需全部内容 3.计量规则:按实际发生以工日计量 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.空调冷凝水检修排查 | 工日 | 32 |  | 197.02 | 6304.64
本页小计 | [7 empty] | 7289.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031001006001 | 空调冷凝水更换 DN20 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水更换 2.安装部位:室内 3.介质:泠凝水 4.材质、规格:PVC,DN20 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原管道拆除 2.拆除后运至指定位置 3.管道安装 4.管件安装 5.材料运输 | m | 80 |  | 15.65 | 1252
10 | 031001006002 | 空调冷凝水更换 DN25 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水更换 2.安装部位:室内 3.介质:泠凝水 4.材质、规格:PVC,DN25 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原管道拆除 2.拆除后运至指定位置 3.管道安装 4.管件安装 5.材料运输 | m | 76 |  | 16.97 | 1289.72
本页小计 | [7 empty] | 2541.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001006003 | 空调冷凝水更换 DN32 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水更换 2.安装部位:室内 3.介质:泠凝水 4.材质、规格:PVC,DN32 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原管道拆除 2.拆除后运至指定位置 3.管道安装 4.管件安装 5.材料运输 | m | 84 |  | 21.76 | 1827.84
12 | 031001006004 | 空调冷凝水更换 DN40 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水更换 2.安装部位:室内 3.介质:泠凝水 4.材质、规格:PVC,DN40 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原管道拆除 2.拆除后运至指定位置 3.管道安装 4.管件安装 5.材料运输 | m | 90 |  | 24.52 | 2206.8
本页小计 | [7 empty] | 4034.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006005 | 空调冷凝水更换 DN50 | [项目特征] 1.名称:空调冷凝水更换 2.安装部位:室内 3.介质:泠凝水 4.材质、规格:PVC,DN50 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.原管道拆除 2.拆除后运至指定位置 3.管道安装 4.管件安装 5.材料运输 | m | 88 |  | 28.54 | 2511.52
本页小计 | [7 empty] | 2511.52
合 计 | [7 empty] | 181236.54

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 889.6
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:按规定综合考虑 2.搭设高度:按规定综合考虑 3.脚手架材质:按规定综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 889.6 | 889.6
本页小计 | [7 empty] | 889.6
合 计 | [7 empty] | 889.6

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 7305.01
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 14163.12
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 1334.37
合 计 |  |  |  |  | 22802.5
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 12254.45
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 21892.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 19546.48
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2345.58
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 34146.51

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：西彭电子产业园空调系统检修维护 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:西彭电子产业园空调系统检修维护 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 空调冷凝水 DN20 | 81.76 | m | 1.62 | 132.45
2 | 空调冷凝水 DN25 | 77.672 | m | 2.14 | 166.22
3 | 空调冷凝水 DN32 | 85.68 | m | 3.68 | 315.3
4 | 空调冷凝水 DN40 | 91.8 | m | 4.83 | 443.39
5 | 空调冷凝水 DN50 | 89.76 | m | 6.44 | 578.05
6 | 塑料管件 DN20 | 52.16 | 个 | 0.8 | 41.73
7 | 塑料管件 DN25 | 44.08 | 个 | 1.07 | 47.17
8 | 塑料管件 DN32 | 57.12 | 个 | 1.84 | 105.1
9 | 塑料管件 DN40 | 49.77 | 个 | 2.4 | 119.45
10 | 塑料管件 DN50 | 39.776 | 个 | 3.22 | 128.08
11 | 橡胶软接头 DN50 | 3 | 个 | 77.19 | 231.57
12 | 橡胶软接头 DN65 | 8 | 个 | 92.14 | 737.12
13 | 橡胶软接头 DN100 | 6 | 个 | 119.53 | 717.18
14 | 风机盘管电子二通阀 DN20 | 54.54 | 个 | 84.07 | 4585.18
15 | 吊柜电子二通阀 DN50 | 53.53 | 个 | 617.7 | 33065.48
16 | 闸阀 DN50 | 3 | 个 | 256.65 | 769.95
17 | 闸阀 DN65 | 8 | 个 | 325.48 | 2603.84
18 | 闸阀 DN100 | 10 | 个 | 420.66 | 4206.6
19 | 法兰 DN50 | 6 | 个 | 12.34 | 74.04
20 | 法兰 DN65 | 16 | 个 | 17.86 | 285.76
21 | 法兰 DN100 | 20 | 个 | 21.42 | 428.4
22 | 空调风口800*250 | 66 | 个 | 81 | 5346
23 | 室内盘管液晶面板 | 24.24 | 个 | 85 | 2060.4
24 | 多联机内机液晶面板 | 27.27 | 个 | 5 | 136.35
25 | 室内盘管液晶面板 | 14.14 | 个 | 85 | 1201.9
26 | 压力表 | 38 | 台(块) | 25 | 950
27 | 氟系统补加氟 | 50 | kg | 32 | 1600
28 | 温度计 | 38 | 支 | 26.55 | 1008.9
29 | 空调水泵 （功率7.5KW，流量70m3/h，扬程20米） | 4 | 台 | 1500 | 6000
| 合 计 |  |  |  | 68085.61