## 封-1 招标工程量清单
|  | 暖通改造 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：暖通改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暖通
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
暖通
1 | 030411006006 | 风机现场启停按钮盒 | [项目特征] 1.名称:风机现场启停按钮盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2
2 | 030404033001 | 管道式换气扇（自带止回阀） | [项目特征] 1.名称:管道式换气扇（自带止回阀） 2.型号、规格:风量:400m3/h 静压:265Pa 功率:44W 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030108003001 | 柜式离心风机 | [项目特征] 1.名称:柜式离心风机 2.规格:风量:5236m³ /h 全压:479Pa 功率:1.1kW(380V) 转速:1250r/min 噪音:54dB(A) 3.说明:含控制箱 4.支吊架形式、要求:符合设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:符合设计及规范要求 6.单机试运转要求:符合设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030703020001 | 阻抗式复合消声器 L=1000mm | [项目特征] 1.名称:阻抗式复合消声器 2.规格: L=1000mm 3.材质:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2
5 | 030703001001 | BEE电动防火阀 800*400 | [项目特征] 1.名称:BEE电动防火阀 2.规格:800*400 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体安装 | 个 | 2
6 | 030703011001 | 防雨百叶风口 200*200 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:200*200 4.制作、安装要求:应符合设计及规范的规定 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030703011002 | 防雨百叶风口 600*400 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*400 4.制作、安装要求:应符合设计及规范的规定 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 4
8 | 030703011003 | 防雨百叶风口 800*400 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:800*400 4.制作、安装要求:应符合设计及规范的规定 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2
9 | 030703011004 | 防雨百叶风口 1400*1400 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:1400*1400 4.制作、安装要求:应符合设计及规范的规定 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703001002 | 70°电动防火风口1400*1400 | [项目特征] 1.名称:70°电动防火风口 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:1400*1400 4.制作、安装要求:应符合设计及规范的规定 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
11 | 030404031001 | 手动开启装置 | [项目特征] 1.名称:手动开启装置 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 6
12 | 010803002001 | 挡烟垂壁 | [项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃无机纤维织物 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.附件:包含控制箱等全部材料附件 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输、安装 | m2 | 17.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030703019001 | 防火软接 | [项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 0.1
14 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 25.85
15 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 4.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:综合考虑 3.支架每组质量:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 30
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:金属结构刷油 2.油漆品种:除锈后刷防锈漆二道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 30
18 | 031208002001 | 风管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:风管保温 2.绝热厚度:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408008001 | 防火封堵 | [项目特征] 1.名称:防火封堵 2.材质:满足设计及规范要求 3.方式:满足设计及规范要求 4.部位:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.1
20 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:包含暖通工程所需的所有脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计