## 封-2 招标控制价
封-2 | 智能化改造 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 36,119.42
|  | (大写): | 叁万陆仟壹佰壹拾玖元肆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1317.92
(大写): |  |  |  | 壹仟叁佰壹拾柒元玖角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 29254.33
1.1 | 智能化 | 12906.76
1.2 | 套管 | 1724.76
1.3 | 室外弱电部分 | 14622.81
2 | 措施项目费 | 2377.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1317.92
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1180.59 |  | －
5 | 税金 | 3307.45 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 36,119.42
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：智能化改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 76.21
2 | 施工组织措施项目 | 2300.84
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1317.92
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 136.85
措施项目费合计=1+2 |  | 2377.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
智能化
1 | 030502001001 | 20U 弱电机柜 | [项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.材质:详设计 3.规格:20U 4.安装方式:落地安装 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1 |  | 1244.83 | 1244.83
2 | 030501012001 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:POE交换机 2.规格:24口 3.附件:含光模块 4.功能调试要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 817.3 | 817.3
3 | 030502010001 | 24口网络配线架 | [项目特征] 1.名称:24口网络配线架 2.规格:24口 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 |  | 404.31 | 404.31
本页小计 | [7 empty] | 2466.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030502010002 | 理线架 | [项目特征] 1.名称:理线架 2.规格:详设计 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 |  | 161.26 | 161.26
5 | 030502013001 | 光端盒 | [项目特征] 1.名称:光端盒 2.规格:详设计 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 238.35 | 238.35
6 | 030904008001 | 千兆光模块 | [项目特征] 1.名称:光模块 2.规格:千兆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 89.88 | 89.88
7 | 030502009001 | 光纤跳线 2m | [项目特征] 1.名称:跳线 2.类别:光纤 3.规格:2m 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1 |  | 20.66 | 20.66
本页小计 | [7 empty] | 510.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030502009002 | 网络跳线 2m | [项目特征] 1.名称:跳线 2.类别:网络 3.规格:2m 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 5 |  | 11.29 | 56.45
9 | 030404035003 | 插座 PDU | [项目特征] 1.名称:插座 PDU 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 34.99 | 34.99
10 | 030507005001 | 离线型一体化门禁 | [项目特征] 1.名称:离线型一体化门禁 2.规格:详设计 3.类别:带人脸识别/指纹，刷卡开门功能 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 1364.9 | 4094.7
本页小计 | [7 empty] | 4186.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030507007001 | 电控锁 | [项目特征] 1.名称:电控锁 2.类别:详设计 3.规格:详设计 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 225.15 | 675.45
12 | 030507005002 | 刷卡器 | [项目特征] 1.名称:刷卡器 2.规格:详设计 3.类别:详设计 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 322.45 | 967.35
13 | 030502005001 | 网线 CAT6 | [项目特征] 1.名称:网线 CAT6 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 113.1 |  | 4.07 | 460.32
本页小计 | [7 empty] | 2103.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411004007 | 配线 WDZB-RYY-2x1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZB-RYY-2x1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 | m | 113.1 |  | 4.14 | 468.23
15 | 030411004008 | 配线 WDZC-RYY-2x1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-2x1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 | m | 7.97 |  | 4.1 | 32.68
16 | 030411004009 | 配线 WDZC-RYY-4x1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZC-RYY-4x1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 | m | 66.84 |  | 7.34 | 490.61
本页小计 | [7 empty] | 991.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411001008 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.说明1:如遇暗敷或穿墙时，投标人须考虑凿槽打洞，待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 5.说明2:含开槽及恢复、挂钢丝网 6.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管路敷设 2.穿引线 3.开槽、恢复、挂钢丝网 4.接地 | m | 187.9 |  | 14.1 | 2649.39
套管
1 | 031002003002 | 刚性防水套管DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管DN125 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN125 4.填料材质:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 4 |  | 431.19 | 1724.76
室外弱电部分
本页小计 | [7 empty] | 4374.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001009 | 埋地 SC100 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC100 3.敷设方式:埋地 4.接地要求:满足设计及施工规范要求 5.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管路敷设 2.接地 | m | 4.17 |  | 79.19 | 330.22
2 | 040803003002 | 弱电排管 3*CPVC100+1*七孔梅花管 | [项目特征] 1.名称:弱电排管 2.型号、规格:CPVC100、φ100梅花管 3.材质:CPVC 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土垫层70mm厚，C15混凝土包封 5.排管排列形式:2*2 6.管枕:双向10钢筋网片@300 7.其他:满足设计、规范、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.管道包封 3.排管敷设 | m | 52.68 |  | 149.15 | 7857.22
本页小计 | [7 empty] | 8187.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002003 | 小型手孔井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土 2.底板、井壁:底板采用200mm厚C30混凝土，φ12@200双层钢筋网；井壁采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。 3.盖板:采用C30混凝土，HRB335钢筋 4.尺寸:2000*1200 5.图集:详图集07SD101-8（17/20页） 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土砌块砌筑 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.完成施工图所示全部工作内容 | 座 | 2 |  | 2775.43 | 5550.86
本页小计 | [7 empty] | 5550.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040101002002 | 沟槽（坑）土石方开挖 | [项目特征] 1.部位:所有需要开挖沟槽、基坑的部位，包括但不限于水、电、气、建筑物（构筑物）沟槽（坑）开挖等 2.土石类别:不分土质、石质、淤泥等成分，投标人自行综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖方式:人工开挖 5.场内运距:场内运输综合考虑（含二次、多次转运） 6.基底压实度及清理:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 8.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 30.73 |  | 12.57 | 386.28
本页小计 | [7 empty] | 386.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040103001002 | 沟槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求的土石料 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:人工回填 5.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，含场内土利用土方的场内转运及解小等费用 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 23.73 |  | 6.58 | 156.14
本页小计 | [7 empty] | 156.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010103002005 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方 2.运输方式:投标人根据现场综合考虑 3.运距:起运1km 4.弃土场:投标人自行考虑 5.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 6.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7 |  | 12.07 | 84.49
本页小计 | [7 empty] | 84.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010103002006 | 余方弃置（暂定增运9km） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方 2.运距:增运9km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际增(减)运运距结算时以清单项“余方弃置（暂定增运9km）"中标价除以该清单运距乘以实际增（减）运距(例:暂定增运9公里，实际增运运距8.8公里，则结算单价=本清单中标价/9*8.8)；总运距未满10km按该结算方式，超过10km按10km计算。 3.弃土场:投标人自行考虑 4.计算规则:按天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 5.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7 |  | 18.8 | 131.6
本页小计 | [7 empty] | 131.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 03B002 | 渣场弃置费 | [项目特征] 1.弃渣种类:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方 2.计算规则:按天然密实体积计算，不计松散系数，施工过程按招标人确定的弃渣方案执行，如弃渣不产生渣场费，此项费用不计取，如产生渣场费，则按投标人中标综合单价计取。投标人自行考虑此项风险并纳入投标报价中。 3.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 7 |  | 18 | 126
本页小计 | [7 empty] | 126
合 计 | [7 empty] | 29254.33

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 76.21
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:包含智能化工程所需的所有脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 76.21 | 76.21
本页小计 | [7 empty] | 76.21
合 计 | [7 empty] | 76.21

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：智能化改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 846.07
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1317.92
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 136.85
合 计 |  |  |  |  | 2300.84
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：智能化改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1180.59
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3307.45
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2953.08
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 354.37
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4488.04