## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： | 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心 |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除部分
1.2 | 移位部分
1.3 | 新建部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除部分
1 | 011613B03001 | 拆除管线 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除管线 2.拆除管线种类:综合考虑 3.拆除管线规格:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1500
2 | 011613001001 | 拆除线型灯 | [项目特征] 1.名称:拆除原有线型灯 2.灯具种类:线型灯 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1.32
3 | 030412004001 | 拆除射灯 | [项目特征] 1.名称:拆除原有射灯 2.灯具种类:射灯 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011613001002 | 拆除灯盘 | [项目特征] 1.名称:拆除原有灯盘 2.灯具种类:灯盘 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 9
5 | 011613001003 | 拆除筒灯 | [项目特征] 1.名称:拆除原有筒灯 2.灯具种类:筒灯 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 33
6 | 030412004002 | 拆除轨道灯及支撑钢架 | [项目特征] 1.名称:拆除原有轨道灯及支撑钢架 2.灯具种类:带支撑钢架轨道灯 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 28
移位部分
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701003001 | 空调移机 | [项目特征] 1.名称:原空调装置 2.型号:主机及铜管等相关附件、设备支架等综合考虑 3.拆除形式:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体及支架拆除移机 2.本体安装或组装、调试 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 5.补充冷却剂 | 组 | 1
2 | 030412004003 | 轨道灯移位 | [项目特征] 1.名称:轨道灯及支撑钢架移位 2.灯具种类:带支撑钢架轨道灯 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体及支架拆除、安装 2.接线 | 套 | 2
3 | 030412004004 | 筒灯拆移位 | [项目特征] 1.名称:筒灯拆移位 2.灯具种类:筒灯 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除、安装 2.接线 | 套 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412005001 | 荧光灯移位 | [项目特征] 1.名称:荧光灯移位 2.灯具种类:荧光灯 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除、安装 2.接线 | 套 | 8
新建部分
1 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.开槽规格:综合考虑 3.开槽类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:综合考虑 5.混凝土标准:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.所有线管暗敷开槽 2.恢复处理 | m | 347.5
2 | 030411001001 | 电气配管 PVC16 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC16 3.敷设方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.备注:含接线盒及金属软管 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 930.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004001 | 电气配线 BVR 1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:BVR 1.5mm2 4.材质:铜芯 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 1032.05
4 | 030411004002 | 电气配线 BVR 2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:BVR 2.5mm2 4.材质:铜芯 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 975.6
5 | 030411004003 | 电气配线 BVR 4mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:BVR 4mm2 4.材质:铜芯 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 1972.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004004 | 电气配线 BVR 6mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:BVR 6mm2 4.材质:铜芯 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 46.03
7 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质、规格:86型 3.安装方式:暗装 4.备注:含接线盒 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、底盒安装 2.接线 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 1
8 | 030404034002 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.材质、规格:86型 3.安装方式:暗装 4.备注:含接线盒 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、底盒安装 2.接线 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404034003 | 单联三控开关 | [项目特征] 1.名称:单联三控开关 2.材质、规格:86型 3.安装方式:暗装 4.备注:含接线盒 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、底盒安装 2.接线 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 3
10 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质、规格:86型 3.安装方式:暗装 4.备注:含接线盒 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、底盒安装 2.接线 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 92
11 | 030404035002 | WLAN插座 | [项目特征] 1.名称:WLAN插座 2.材质、规格:86型 3.安装方式:暗装 4.备注:含接线盒 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、底盒安装 2.接线 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412001001 | 120mmLED防眩目筒灯 | [项目特征] 1.名称:120mmLED防眩目筒灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:6000K白色 4.安装形式:暗装 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输及场内二次、多次转运 | 套 | 14
13 | 030412001002 | 50*35mm线型灯 | [项目特征] 1.名称:50*35mm线型灯 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:6000K白色 4.安装形式:暗装 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输及场内二次、多次转运 | m | 6
14 | 030412001003 | 无影灯1500*180mm | [项目特征] 1.名称:无影灯1500*180mm 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:60W/6000K白光 4.安装形式:吊装 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.材料运输及场内二次、多次转运 | 套 | 17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031005005001 | 3300W风暖浴霸 | [项目特征] 1.质量:风暖浴霸 2.型号、规格:3300W 3.安装方式:嵌入式 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.材料运输及场内二次、多次转运 | 台 | 1
16 | 031006012001 | 80L储水式电热水器 | [项目特征] 1.能源种类:储水式电热水器 2.型号、容积:80L 3.安装方式:花洒上端 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 台 | 1
17 | 031006012002 | 小厨宝 | [项目特征] 1.名称:小厨宝 2.型号、容积:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计