## 封-2 招标控制价
封-2 | 排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,786.31
|  | (大写): | 壹仟柒佰捌拾陆元叁角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12.93
(大写): |  |  |  | 壹拾贰元玖角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1586.79
1.1 | C安装工程 | 1586.79
2 | 措施项目费 | 24.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12.93
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 10.98 |  | －
5 | 税金 | 163.58 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,786.31
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3.59
2 | 施工组织措施项目 | 21.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12.93
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1.23
措施项目费合计=1+2 |  | 24.96

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031004014001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:铜制 2.型号、规格:防臭防堵、淋浴专用长条地漏300×80mm 3.安装方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 1 |  | 197.54 | 197.54
2 | 031004010001 | 淋浴花洒 | [项目特征] 1.名称:淋浴花洒 2.材质、规格:高分子环保材料阀体、ABS花洒、不锈钢直管弯管、PVC软管；包含360°可旋转顶喷、可升降淋浴杆、手持花洒、喷枪 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:满足设计及规范要求 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.材料运输及场内二次、多次转运 | 套 | 1 |  | 1200.57 | 1200.57
本页小计 | [7 empty] | 1398.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031003001001 | 更换洗手盆水龙头 | [项目特征] 1.类型:洗手盆水龙头 2.材质:与原水龙头一致 3.规格、压力等级:与原水龙头一致 4.连接形式:与原水龙头一致 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除原阀门 2.安装新阀门 3.调试 4.材料运输及场内二次、多次转运 | 个 | 1 |  | 188.68 | 188.68
本页小计 | [7 empty] | 188.68
合 计 | [7 empty] | 1586.79

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3.59
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3.59 | 3.59
本页小计 | [7 empty] | 3.59
合 计 | [7 empty] | 3.59

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 7.21
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 12.93
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 1.23
合 计 |  |  |  |  | 21.37
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 10.98
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 163.58
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 146.05
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 17.53
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 174.56

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.4795 | 125 | 138 |  | 13 | 6.23
2 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.011 | 12.82 | 26.55 |  | 13.73 | 0.15
3 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.016 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.01
4 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.018 | 0.7 | 0.96 |  | 0.26
| 合 计 | [8 empty] | 6.37

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 铜水嘴 | 1.01 | 个 | 180 | 181.8
2 | 淋浴专用长条地漏300×80mm | 1.01 | 个 | 175 | 176.75
3 | 淋浴花洒 | 1.01 | 个 | 1100 | 1111
| 合 计 |  |  |  | 1469.55