## 封-2 招标控制价
封-2 | 钢结构加固工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,977,487.84
|  | (大写): | 壹佰玖拾柒万柒仟肆佰捌拾柒元捌角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 66764.31
(大写): |  |  |  | 陆万陆仟柒佰陆拾肆元叁角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：钢结构加固工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1140231.94
1.1 | 主体钢结构改造 | 1140231.94
2 | 措施项目费 | 582527.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 66764.31
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 73650.37 |  | －
5 | 税金 | 181078.11 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,977,487.84
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：钢结构加固工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 468518.4
2 | 施工组织措施项目 | 114009.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 66764.31
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2997.4
措施项目费合计=1+2 |  | 582527.42

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构加固工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
主体钢结构改造
1 | 010604001001 | 钢梁加固 | [项目特征] 1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格:满足设计及规范要求 3.单根质量:详设计 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:满足设计及规范要求 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:满足设计及规范要求 8.耐火极限要求:满足设计及规范要求 9.材料运输距离:综合考虑 10.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 89.61 |  | 10971.29 | 983137.3
本页小计 | [7 empty] | 983137.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：钢结构加固工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010603001001 | 钢柱加固 | [项目特征] 1.部位:钢柱 2.钢材品种、规格:满足设计及规范要求 3.单根质量:详设计 4.安装高度:满足设计及规范要求 5.螺栓种类:满足设计及规范要求 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.除锈要求:满足设计及规范要求 8.耐火极限要求:满足设计及规范要求 9.材料运输距离:综合考虑 10.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 9.88 |  | 11045.46 | 109129.14
3 | 011608001001 | 原有结构面油漆清除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:综合考虑 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 9405 |  | 5.1 | 47965.5
本页小计 | [7 empty] | 157094.64
合 计 | [7 empty] | 1140231.94

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：钢结构加固工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 468518.4
1 | 011701006003 | 脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 279960.58 | 279960.58
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.地下室建筑面积:综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 134797.82 | 134797.82
3 | 01B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | [项目特征] 1.已有建筑规格材质:综合考虑 2.已有设备规格材质:综合考虑 3.保护方式:综合考虑 [工作内容] 1.已有建筑临时保护 2.已有设备临时保护 | 项 | 1 |  | 53760 | 53760
本页小计 | [7 empty] | 468518.4
合 计 | [7 empty] | 468518.4

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：钢结构加固工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 44247.31
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 66764.31
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 2997.4
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：钢结构加固工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 114009.02

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：钢结构加固工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：钢结构加固工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 73650.37
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 181078.11
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 161676.88
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 19401.23
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 254728.48