## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 328,493.43
|  | (大写): | 叁拾贰万捌仟肆佰玖拾叁元肆角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7075.56
(大写): |  |  |  | 柒仟零柒拾伍元伍角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 272314.87
1.1 | C安装工程 | 123050.84
1.2 | 应急照明工程 | 9069.33
1.3 | C空调 | 140194.7
2 | 措施项目费 | 15189.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7075.56
3 | 其他项目费 | 4800
4 | 规费 | 6109 |  | －
5 | 税金 | 30080.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 328,493.43
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1892.94
2 | 施工组织措施项目 | 13296.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7075.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 658.41
措施项目费合计=1+2 |  | 15189.5

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412004001 | 吊灯 | [项目特征] 1.部位:办公室 2.名称:吊灯 3.规格:综合考虑 4.安装形式:吊式 5.其他:满足业主使用要求，风格与办公室装修相符合 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 170.75 | 1024.5
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1kv 5.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 840 |  | 39.53 | 33205.2
3 | 030411004001 | 配线 BV-6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-6mm2 4.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1000 |  | 5.06 | 5060
本页小计 | [7 empty] | 39289.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004002 | 配线 BV-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-4mm2 4.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 800 |  | 3.82 | 3056
5 | 030411004003 | 配线 BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:BV-2.5mm2 4.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 900 |  | 3.12 | 2808
6 | 030411001001 | 配管 PVC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1000 |  | 15.91 | 15910
本页小计 | [7 empty] | 21774
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001002 | 配管 PVC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1000 |  | 13.76 | 13760
8 | 030411001003 | 配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1000 |  | 10.53 | 10530
9 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.剔槽部位:综合考虑 2.槽、沟截面尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1000 |  | 15.63 | 15630
10 | 030412001001 | 灯盘 600*600 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600mm 3.类型:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 50 |  | 238.09 | 11904.5
本页小计 | [7 empty] | 51824.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030412005001 | 双支架灯 | [项目特征] 1.名称:双支架灯 2.规格:2*28w 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 50 |  | 121.11 | 6055.5
12 | 030404035001 | 10A五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 80 |  | 25.75 | 2060
13 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 26.49 | 132.45
14 | 030404034002 | 双联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 33.15 | 165.75
15 | 030404034003 | 三联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 40.98 | 163.92
本页小计 | [7 empty] | 8577.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404034004 | 四联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:四联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 50.37 | 50.37
17 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 195 |  | 7.87 | 1534.65
应急照明工程
1 | 030404017001 | 集中控制箱（带电池） | [项目特征] 1.名称:集中控制箱（带电池） 2.型号、规格:500w 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2096.13 | 2096.13
本页小计 | [7 empty] | 3681.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412004003 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:消防专用灯具，自带蓄电池 3.规格:36V 4.安装形式:综合考虑 5.其他:蓄电池连续供电时间不小于90min [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 60 |  | 66.47 | 3988.2
3 | 030412004002 | 疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.型号:消防专用灯具，自带蓄电池 3.规格:36V、3W 4.安装形式:壁装 5.其他:蓄电池连续供电时间不小于90min [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 50 |  | 54.76 | 2738
4 | 030411004004 | 配线BVR-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线BVR-1.5mm2 2.配线形式:穿管及线槽 3.型号:BVR 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 2.47 | 247
| C | 空调
本页小计 | [7 empty] | 6973.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030701003001 | 5p天花空调 | [项目特征] 1.名称:5p天花空调 2.型号:制冷量=12.2KW，制热量=13.6KW，风量：2060m³/h 3.规格:5p、一级能效 4.安装形式:吊顶式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 6.选样:最终选样由设计及业主确认 7.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 8.其他:铜管综合考虑 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.运输 | 台 | 10 |  | 10981.23 | 109812.3
本页小计 | [7 empty] | 109812.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030701003002 | 3p天花空调 | [项目特征] 1.名称:3p天花空调 2.型号:制冷量=7.41KW，制热量=9.25KW，风量：1350m³/h 3.规格:3p、一级能效 4.安装形式:吊顶式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 6.选样:最终选样由设计及业主确认 7.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 8.其他:铜管综合考虑 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.运输 | 台 | 1 |  | 9534.08 | 9534.08
本页小计 | [7 empty] | 9534.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701003003 | 3p柜机空调 | [项目特征] 1.名称:3p柜机空调 2.型号:制冷量=7.32KW，制热量=9.8KW，循环风量：1700m³/h 3.规格:3p、一级能效 4.安装形式:落地式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 6.选样:最终选样由设计及业主确认 7.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 8.其他:铜管综合考虑 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.运输 | 台 | 1 |  | 5991.31 | 5991.31
本页小计 | [7 empty] | 5991.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030701003004 | 1.5p挂机空调 | [项目特征] 1.名称:1.5p挂机空调 2.型号:制冷量=3.51KW，制热量=5.01KW，循环风量：720m³/h 3.规格:1.5p、一级能效 4.安装形式:壁挂式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 6.选样:最终选样由设计及业主确认 7.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 8.其他:铜管综合考虑 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.运输 | 台 | 3 |  | 1969.58 | 5908.74
本页小计 | [7 empty] | 5908.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030701003005 | 2p挂机空调 | [项目特征] 1.名称:2p挂机空调 2.型号:制冷量=4.6KW，制热量=6.3KW，循环风量：900m³/h 3.规格:2p、一级能效 4.安装形式:壁挂式 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 6.选样:最终选样由设计及业主确认 7.场内运距:材料下车点至安装点运输距离综合考虑 8.其他:铜管综合考虑 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.运输 | 台 | 3 |  | 2894.53 | 8683.59
6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 264.68 | 264.68
本页小计 | [7 empty] | 8948.27
合 计 | [7 empty] | 272314.87

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1892.94
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1892.94 | 1892.94
本页小计 | [7 empty] | 1892.94
合 计 | [7 empty] | 1892.94

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 5562.59
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 7075.56
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 658.41
合 计 |  |  |  |  | 13296.56
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 6109
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 30080.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 26857.2
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3222.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 36189.06