## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 18,763.29
|  | (大写): | 壹万捌仟柒佰陆拾叁元贰角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 989.43
(大写): |  |  |  | 玖佰捌拾玖元肆角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 14319.89
1.1 | C安装工程 | 14319.89
2 | 措施项目费 | 1896.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 989.43
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 828.47 |  | －
5 | 税金 | 1718.15 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 18,763.29
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 270.35
2 | 施工组织措施项目 | 1626.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 989.43
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 92.97
措施项目费合计=1+2 |  | 1896.78

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031004013001 | 更换蹲便器水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:PP材质 2.规格:6-7kg 3.水箱配件:综合考虑 4.支架形式及做法:综合考虑 5.器具及支架除锈、刷油设计要求:综合考虑 6.其他:拆除原有水箱，拆除方式综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.制作、安装 3.支架制作、安装 4.除锈、刷油 | 套 | 12 |  | 202.19 | 2426.28
2 | 031004014001 | 面盆水龙头 | [项目特征] 1.材质:铜 2.型号、规格:抬启式、DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 18.11 | 72.44
3 | 031004003001 | 洗手盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷洗手盆 2.规格、类型:600*400mm、台下盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头、下水、软管、角阀等全部所需附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 776.4 | 1552.8
本页小计 | [7 empty] | 4051.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030906006001 | 无尘车间吊顶孔洞补洞（DN200） | [项目特征] 1.洞口尺寸:DN200 2.材质:综合考虑 [工作内容] 1.补洞 | 个 | 29 |  | 34.21 | 992.09
5 | 031001006001 | S5级PPR冷水管DN20 | [项目特征] 1.材质、规格:PPR、DN20 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力为工作压力的1.5倍，要求以不小于1.5m/s的流速冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 90 |  | 18.97 | 1707.3
6 | 031001006002 | S5级PPR冷水管DN50 | [项目特征] 1.材质、规格:PPR、DN20 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力为工作压力的1.5倍，要求以不小于1.5m/s的流速冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 30 |  | 40.39 | 1211.7
本页小计 | [7 empty] | 3911.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006003 | PVC排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 60 |  | 39.65 | 2379
8 | 031001003001 | 不锈钢管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:综合考虑 3.规格、压力等级:304不锈钢管DN20*1.5mm、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 100 |  | 38.77 | 3877
本页小计 | [7 empty] | 6256
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003001001 | 球阀 | [项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 50.64 | 101.28
本页小计 | [7 empty] | 101.28
合 计 | [7 empty] | 14319.89

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 270.35
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 270.35 | 270.35
本页小计 | [7 empty] | 270.35
合 计 | [7 empty] | 270.35

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 544.03
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 989.43
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 92.97
合 计 |  |  |  |  | 1626.43
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 828.47
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1718.15
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1534.06
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 184.09
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2546.62