## 封-1 招标工程量清单
| 安装工程 |  |  |  | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气管网工程
1.2 | 污水管网
1.3 | 给水管网
1.4 | 监控工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气管网工程
1 | 040305001001 | 电缆井垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 4.厚度:100mm厚，2%排水坡 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 3.9
2 | 040305004001 | 电缆井井壁 | [项目特征] 1.部位:电力井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 7.45
3 | 040308001001 | 电缆井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:电缆井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 20.96
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010512008001 | 电缆井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.56
5 | 070205001001 | 电缆井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:成品复合井盖板带井座700*700*50mm 2.盖板底座材质:综合考虑 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 2.盖板底座制作安装 | 块 | 28
6 | 040305001006 | 电缆排管垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 4.厚度:100mm厚，2%排水坡 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 36.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040803004002 | 电缆排管包封 | [项目特征] 1.名称:电缆排管包封 2.部位:室外 3.包封：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土包封 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 6.运输:场内外运输，临时堆放、二次及多次场内转运等纳入综合单价，不单独计量。满足设计及规范验收要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.材料运输 | m3 | 66.66
8 | 040803003001 | 2*CPVCФ110单孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:2*CPVCФ110单孔管 2.排管排列形式:1*2 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 12
9 | 040803003002 | 2*CPVCФ110单孔管+4*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:2*CPVCФ110单孔管+4*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:2*3 3.计算规则:清单工程量为排管并排长度 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 78
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040803003003 | 1*CPVCФ110单孔管+3*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110单孔管+3*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:2*2 3.计算规则:清单工程量为排管并排长度 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 105
11 | 040803003004 | 1*CPVCФ110单孔管+1*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110单孔管+1*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:1*2 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 116
12 | 040803003005 | 1*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:1*1 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 185
13 | 040803003006 | 2*PVCФ50+1*PVCФ32 | [项目特征] 1.材质、规格:2*PVCФ50+1*PVCФ32 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 80
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030409002004 | 接地母线 -40mm*4mm 镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40mm*4mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 576
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.钢筋连接:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.036
16 | 040901009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.材料种类:槽钢、扁钢 2.材料规格:综合 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404031001 | 时控装置 | [项目特征] 1.名称:时控装置 2.时空装置规格型号:KG316T(含时控开关） 3.接触器规格型号:LC1-100A 4.其他:箱变内安装及线路连接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1
18 | 030404031002 | 计量装置 | [项目特征] 1.名称:计量装置 2.计量装置(动力电表）规格型号:DSZ178 3.其他:箱变内安装及线路连接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1
19 | 030408001002 | WDZB-0.6/1KV-5*10mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 439
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030408001006 | WDZB-0.6/1KV-5*6mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-5*6mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:含终端头等 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 260
21 | 030411001001 | 电缆保护管 PVC 50mm | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC 50mm 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 54
22 | 030411001002 | 电缆保护管 PVC 32mm | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC 32mm 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 6
23 | 030408001004 | WDZB-0.6/1KV-3*16mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-3*16mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 4118
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030408006004 | 电力电缆终端头5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:5*10mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8
25 | 030408006006 | 电力电缆终端头3*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*16mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 54
26 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.规格:警示带 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 496
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030409002001 | 接地母线 -50mm*5mm 镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 50
28 | 030408008001 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.材质:有机堵料 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 80
29 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计和规范要求 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 80
污水管网
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040305001004 | 垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.厚度:100mm厚 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 29.83
2 | 040305004004 | 污水井井壁 | [项目特征] 1.部位:污水井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 9.36
3 | 040308001004 | 污水井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:污水井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 33.62
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010512008004 | 污水井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.31
5 | 070205001004 | 污水井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:铸铁井盖板带座1000*800mm（双开）45KG过载5吨 2.盖板底座材质:综合考虑 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 2.盖板底座制作安装 | 块 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040803004001 | 污水管道包封 | [项目特征] 1.名称:污水管道包封 2.部位:室外 3.包封：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土包封 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 6.运输:场内外运输，临时堆放、二次及多次场内转运等纳入综合单价，不单独计量。满足设计及规范验收要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.材料运输 | m3 | 81.37
7 | 040501004001 | HDPE管DN400污水管 | [项目特征] 1.材质及规格:HDPE管DN400污水管 2.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 263
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040501004002 | PVCФ110排污管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:原土 2.材质及规格:PVCФ110排污管 3.铺设深度:400mm 4.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 62.5
9 | 040501004003 | PVCФ200排污管 | [项目特征] 1.材质及规格:PVCФ200排污管 2.铺设深度:400mm 3.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 23
10 | 040504008001 | 成品隔油池800*400*400mm | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:100mm厚C15混凝土 2.材质:成品不锈钢隔油池 3.型号、规格:800*400*400mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 3.安装 | 座 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504008002 | 成品隔油池1600*800*800mm | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:100mm厚C15混凝土 2.材质:成品不锈钢隔油池 3.型号、规格:1600*800*800mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 3.安装 | 座 | 1
给水管网
1 | 040305001005 | 给水井垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.厚度:100mm厚，2%排水坡 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 2.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040305004005 | 给水井井壁 | [项目特征] 1.部位:给水井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 3.3
3 | 040308001005 | 给水井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:给水井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 13.8
4 | 010512008005 | 给水井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2
5 | 070205001005 | 给水井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:成品复合井盖板带井座700*700*50mm [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006001 | 给水管PPR50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR50 3.连接形式:综合考虑 4.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 266.12
7 | 031001006002 | 给水管PPR25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR25 3.连接形式:综合考虑 4.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 120
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.焊接方法:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 30
9 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.组装 | 个 | 30
10 | 011615001001 | 开孔Φ200 | [项目特征] 1.部位:集装箱外墙 2.打洞部位材质:彩钢 3.洞尺寸:Φ200 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 30
监控工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040205020001 | 监控摄像机（枪式） | [项目特征] 1.类型:枪机摄像头 2.规格、型号:高清1080P带夜视网络 3.附件:支架、电源等 4.防护罩要求:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 25
2 | 030501012001 | 8口POE交换机信号转换器 | [项目特征] 1.名称:8口POE交换机信号转换器 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5
3 | 030501012002 | 5口POE交换机信号转换器 | [项目特征] 1.名称:5口POE交换机信号转换器 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030502005001 | 超五类网线 | [项目特征] 1.名称:超五类网线 2.附件:含水晶头 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1600
5 | 030502009001 | 跳线 | [项目特征] 1.名称:跳线 2.类别:尾纤跳线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.功能:千兆光纤收发器 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 2
7 | 030502007001 | 8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 2.规格:8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 450
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030502007002 | 8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 2.规格:8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 400
9 | 030411001003 | 配管PVC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC16 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 200
10 | 030411001004 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 200
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001005 | 配管PVC16波纹管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC16波纹管 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 15
12 | 030411001006 | 配管PVC20波纹管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20波纹管 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 15
13 | 030501013001 | 监控NVR服务器 | [项目特征] 1.名称:监控NVR服务器 2.规格:32路2盘位（最多支持32路摄像头画面接入） [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040801007001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:200*300mm 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.进出线管管架安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 3
15 | 040801030001 | 多孔插线板 | [项目特征] 1.名称:多孔插线板 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030501004001 | 硬盘 | [项目特征] 1.名称:硬盘 2.规格:监控级专业硬盘 3.容量:8T/块 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4
17 | 030501002001 | 43寸4K监视器 | [项目特征] 1.名称:43寸4K监视器 2.规格:43寸4K监视器，25路监控画面显示 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计