## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 661,747.25
|  | (大写): | 陆拾陆万壹仟柒佰肆拾柒元贰角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 17295.21
(大写): |  |  |  | 壹万柒仟贰佰玖拾伍元贰角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 554108.27
1.1 | 电气管网工程 | 356829.96
1.2 | 污水管网 | 119322.31
1.3 | 给水管网 | 28364.69
1.4 | 监控工程 | 49591.31
2 | 措施项目费 | 32275.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17295.21
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 14767.64 |  | －
5 | 税金 | 60596.04 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 661,747.25
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 32275.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17295.21
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1584.82
措施项目费合计=1+2 |  | 32275.3

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气管网工程
1 | 040305001001 | 电缆井垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 4.厚度:100mm厚，2%排水坡 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 3.9 |  | 457.46 | 1784.09
2 | 040305004001 | 电缆井井壁 | [项目特征] 1.部位:电力井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 7.45 |  | 625.4 | 4659.23
3 | 040308001001 | 电缆井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:电缆井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 20.96 |  | 42.25 | 885.56
本页小计 | [7 empty] | 7328.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010512008001 | 电缆井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.56 |  | 1009.46 | 3593.68
5 | 070205001001 | 电缆井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:成品复合井盖板带井座700*700*50mm 2.盖板底座材质:综合考虑 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 2.盖板底座制作安装 | 块 | 28 |  | 254.95 | 7138.6
6 | 040305001006 | 电缆排管垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 4.厚度:100mm厚，2%排水坡 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 36.76 |  | 528.56 | 19429.87
本页小计 | [7 empty] | 30162.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040803004002 | 电缆排管包封 | [项目特征] 1.名称:电缆排管包封 2.部位:室外 3.包封：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土包封 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 6.运输:场内外运输，临时堆放、二次及多次场内转运等纳入综合单价，不单独计量。满足设计及规范验收要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.材料运输 | m3 | 66.66 |  | 647.3 | 43149.02
8 | 040803003001 | 2*CPVCФ110单孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:2*CPVCФ110单孔管 2.排管排列形式:1*2 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 12 |  | 40.44 | 485.28
9 | 040803003002 | 2*CPVCФ110单孔管+4*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:2*CPVCФ110单孔管+4*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:2*3 3.计算规则:清单工程量为排管并排长度 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 78 |  | 152.38 | 11885.64
本页小计 | [7 empty] | 55519.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040803003003 | 1*CPVCФ110单孔管+3*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110单孔管+3*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:2*2 3.计算规则:清单工程量为排管并排长度 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 105 |  | 104.17 | 10937.85
11 | 040803003004 | 1*CPVCФ110单孔管+1*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110单孔管+1*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:1*2 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 116 |  | 48.2 | 5591.2
12 | 040803003005 | 1*CPVCФ110梅花管7孔管 | [项目特征] 1.材质、规格:1*CPVCФ110梅花管7孔管 2.排管排列形式:1*1 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 185 |  | 20.47 | 3786.95
13 | 040803003006 | 2*PVCФ50+1*PVCФ32 | [项目特征] 1.材质、规格:2*PVCФ50+1*PVCФ32 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排管敷设 | m | 80 |  | 25.26 | 2020.8
本页小计 | [7 empty] | 22336.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030409002004 | 接地母线 -40mm*4mm 镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40mm*4mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 576 |  | 21.6 | 12441.6
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.钢筋连接:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.036 |  | 5103.78 | 183.74
16 | 040901009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.材料种类:槽钢、扁钢 2.材料规格:综合 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.5 |  | 8571.01 | 4285.51
本页小计 | [7 empty] | 16910.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404031001 | 时控装置 | [项目特征] 1.名称:时控装置 2.时空装置规格型号:KG316T(含时控开关） 3.接触器规格型号:LC1-100A 4.其他:箱变内安装及线路连接 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 1353.57 | 1353.57
18 | 030404031002 | 计量装置 | [项目特征] 1.名称:计量装置 2.计量装置(动力电表）规格型号:DSZ178 3.其他:箱变内安装及线路连接 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 1787.43 | 1787.43
19 | 030408001002 | WDZB-0.6/1KV-5*10mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-5*10mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 439 |  | 51.18 | 22468.02
本页小计 | [7 empty] | 25609.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030408001006 | WDZB-0.6/1KV-5*6mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-5*6mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:含终端头等 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 260 |  | 30.75 | 7995
21 | 030411001001 | 电缆保护管 PVC 50mm | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC 50mm 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 54 |  | 20.31 | 1096.74
22 | 030411001002 | 电缆保护管 PVC 32mm | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PVC 32mm 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 6 |  | 18.14 | 108.84
23 | 030408001004 | WDZB-0.6/1KV-3*16mm2电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低烟无卤阻燃型电缆‌ 2.型号:WDZB-0.6/1KV-3*16mm2 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 4118 |  | 41.86 | 172379.48
本页小计 | [7 empty] | 181580.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030408006004 | 电力电缆终端头5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:5*10mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 111.55 | 892.4
25 | 030408006006 | 电力电缆终端头3*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:3*16mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 54 |  | 166.79 | 9006.66
26 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.规格:警示带 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 496 |  | 2.75 | 1364
本页小计 | [7 empty] | 11263.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030409002001 | 接地母线 -50mm*5mm 镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 50 |  | 23.2 | 1160
28 | 030408008001 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.材质:有机堵料 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 80 |  | 12.31 | 984.8
29 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计和规范要求 3.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | kg | 80 |  | 49.68 | 3974.4
污水管网
本页小计 | [7 empty] | 6119.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040305001004 | 垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.厚度:100mm厚 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 29.83 |  | 457.46 | 13646.03
2 | 040305004004 | 污水井井壁 | [项目特征] 1.部位:污水井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 9.36 |  | 625.4 | 5853.74
3 | 040308001004 | 污水井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:污水井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 33.62 |  | 42.25 | 1420.45
本页小计 | [7 empty] | 20920.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010512008004 | 污水井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.31 |  | 1049.25 | 2423.77
5 | 070205001004 | 污水井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:铸铁井盖板带座1000*800mm（双开）45KG过载5吨 2.盖板底座材质:综合考虑 [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 2.盖板底座制作安装 | 块 | 16 |  | 636.57 | 10185.12
本页小计 | [7 empty] | 12608.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040803004001 | 污水管道包封 | [项目特征] 1.名称:污水管道包封 2.部位:室外 3.包封：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土包封 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 6.运输:场内外运输，临时堆放、二次及多次场内转运等纳入综合单价，不单独计量。满足设计及规范验收要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.材料运输 | m3 | 81.37 |  | 647.3 | 52670.8
7 | 040501004001 | HDPE管DN400污水管 | [项目特征] 1.材质及规格:HDPE管DN400污水管 2.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 263 |  | 96.62 | 25411.06
本页小计 | [7 empty] | 78081.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040501004002 | PVCФ110排污管 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:原土 2.材质及规格:PVCФ110排污管 3.铺设深度:400mm 4.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 62.5 |  | 18.57 | 1160.63
9 | 040501004003 | PVCФ200排污管 | [项目特征] 1.材质及规格:PVCФ200排污管 2.铺设深度:400mm 3.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 | m | 23 |  | 40.73 | 936.79
10 | 040504008001 | 成品隔油池800*400*400mm | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:100mm厚C15混凝土 2.材质:成品不锈钢隔油池 3.型号、规格:800*400*400mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 3.安装 | 座 | 5 |  | 612.39 | 3061.95
本页小计 | [7 empty] | 5159.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040504008002 | 成品隔油池1600*800*800mm | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:100mm厚C15混凝土 2.材质:成品不锈钢隔油池 3.型号、规格:1600*800*800mm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.运输 3.安装 | 座 | 1 |  | 2551.97 | 2551.97
给水管网
1 | 040305001005 | 给水井垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.厚度:100mm厚，2%排水坡 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.模板:综合考虑 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 2.09 |  | 457.46 | 956.09
本页小计 | [7 empty] | 3508.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040305004005 | 给水井井壁 | [项目特征] 1.部位:给水井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 3.3 |  | 625.4 | 2063.82
3 | 040308001005 | 给水井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:给水井井壁 3.厚度:20mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 13.8 |  | 42.25 | 583.05
4 | 010512008005 | 给水井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2 |  | 1032.12 | 2064.24
5 | 070205001005 | 给水井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:成品复合井盖板带井座700*700*50mm [工作内容] 1.盖板制作、运输、安装 | 块 | 15 |  | 254.95 | 3824.25
本页小计 | [7 empty] | 8535.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006001 | 给水管PPR50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR50 3.连接形式:综合考虑 4.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 266.12 |  | 40.84 | 10868.34
7 | 031001006002 | 给水管PPR25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR25 3.连接形式:综合考虑 4.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 120 |  | 13.99 | 1678.8
本页小计 | [7 empty] | 12547.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.焊接方法:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 30 |  | 74.19 | 2225.7
9 | 031003013001 | 水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.组装 | 个 | 30 |  | 66.15 | 1984.5
10 | 011615001001 | 开孔Φ200 | [项目特征] 1.部位:集装箱外墙 2.打洞部位材质:彩钢 3.洞尺寸:Φ200 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 30 |  | 70.53 | 2115.9
监控工程
本页小计 | [7 empty] | 6326.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040205020001 | 监控摄像机（枪式） | [项目特征] 1.类型:枪机摄像头 2.规格、型号:高清1080P带夜视网络 3.附件:支架、电源等 4.防护罩要求:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 25 |  | 832.53 | 20813.25
2 | 030501012001 | 8口POE交换机信号转换器 | [项目特征] 1.名称:8口POE交换机信号转换器 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5 |  | 138.49 | 692.45
3 | 030501012002 | 5口POE交换机信号转换器 | [项目特征] 1.名称:5口POE交换机信号转换器 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 127.92 | 383.76
本页小计 | [7 empty] | 21889.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030502005001 | 超五类网线 | [项目特征] 1.名称:超五类网线 2.附件:含水晶头 3.敷设方式:综合考虑 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1600 |  | 3.89 | 6224
5 | 030502009001 | 跳线 | [项目特征] 1.名称:跳线 2.类别:尾纤跳线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 6 |  | 22.09 | 132.54
本页小计 | [7 empty] | 6356.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.功能:千兆光纤收发器 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 2 |  | 312.39 | 624.78
7 | 030502007001 | 8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 2.规格:8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 450 |  | 6.92 | 3114
本页小计 | [7 empty] | 3738.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030502007002 | 8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 | [项目特征] 1.名称:8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 2.规格:8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 400 |  | 6.42 | 2568
9 | 030411001003 | 配管PVC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC16 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 200 |  | 13.24 | 2648
10 | 030411001004 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 200 |  | 14.7 | 2940
本页小计 | [7 empty] | 8156
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001005 | 配管PVC16波纹管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC16波纹管 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 15 |  | 6.16 | 92.4
12 | 030411001006 | 配管PVC20波纹管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PVC20波纹管 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 15 |  | 7.32 | 109.8
13 | 030501013001 | 监控NVR服务器 | [项目特征] 1.名称:监控NVR服务器 2.规格:32路2盘位（最多支持32路摄像头画面接入） [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1 |  | 1276.3 | 1276.3
本页小计 | [7 empty] | 1478.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040801007001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:200*300mm 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.进出线管管架安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 3 |  | 238.52 | 715.56
15 | 040801030001 | 多孔插线板 | [项目特征] 1.名称:多孔插线板 2.材质:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 39.85 | 199.25
本页小计 | [7 empty] | 914.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030501004001 | 硬盘 | [项目特征] 1.名称:硬盘 2.规格:监控级专业硬盘 3.容量:8T/块 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 1182.33 | 4729.32
17 | 030501002001 | 43寸4K监视器 | [项目特征] 1.名称:43寸4K监视器 2.规格:43寸4K监视器，25路监控画面显示 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 2327.9 | 2327.9
本页小计 | [7 empty] | 7057.22
合 计 | [7 empty] | 554108.27

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 13395.27
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 17295.21
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1584.82
合 计 |  |  |  |  | 32275.3
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 14767.64
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 60596.04
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 54103.61
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 6492.43
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 75363.68

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 11.1631 | 115 | 132 |  | 17 | 189.77
2 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 10.0828 | 115 | 132 |  | 17 | 171.41
3 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 9.8129 | 100 | 116 |  | 16 | 157.01
4 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 18.123 | 120 | 135 |  | 15 | 271.85
5 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 9.8595 | 120 | 135 |  | 15 | 147.89
6 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 14.3136 | 115 | 130 |  | 15 | 214.7
7 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 26.9173 | 125 | 140 |  | 15 | 403.76
8 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 9.432 | 125 | 140 |  | 15 | 141.48
9 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 218.6681 | 125 | 135 |  | 10 | 2186.68
10 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 75.2075 | 135 | 146 |  | 11 | 827.28
11 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 163.129 | 125 | 135 |  | 10 | 1631.29
12 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 101.9582 | 115 | 125 |  | 10 | 1019.58
13 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 69.5 | 3.09 | 3.29 |  | 0.2 | 13.9
14 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.1586 | 3070.18 | 3203.54 |  | 133.36 | 21.15
15 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 9.5697 | 3.08 | 5.29 |  | 2.21 | 21.15
16 | 010302110@1 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.48 | 3.08 | 5.29 |  | 2.21 | 1.06
17 | 010302110@3 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.546 | 3.08 | 5.29 |  | 2.21 | 1.21
18 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.6894 | 3.08 | 5.25 |  | 2.17 | 1.5
19 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.96 | 3.08 | 5.02 |  | 1.94 | 3.8
20 | 010900029 | 圆钢 | φ10~18 | kg | 151.7355 | 2.44 | 3.25 |  | 0.81 | 122.91
21 | 012901400 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 336.5 | 3.25 | 3.68 |  | 0.43 | 144.7
22 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 1.4459 | 3.08 | 3.68 |  | 0.6 | 0.87
23 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.93 | 3.08 | 3.24 |  | 0.16 | 0.15
24 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 786.8533 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 31.47
25 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 494.76 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 19.79
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 040100015@3 | 水泥 | 32.5R | kg | 446.88 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 17.88
27 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 3.138 | 134.87 | 226.57 |  | 91.7 | 287.75
28 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 2.1437 | 63.11 | 160 |  | 96.89 | 207.7
29 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 1.0789 | 63.11 | 160 |  | 96.89 | 104.53
30 | 040300760@2 | 特细砂 |  | t | 0.9745 | 63.11 | 160 |  | 96.89 | 94.42
31 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 10.958 | 422.33 | 498.55 |  | 76.22 | 835.22
32 | 050300600@1 | 板方材 |  | m3 | 8.8818 | 1025.64 | 1593.85 |  | 568.21 | 5046.73
33 | 050300800@1 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.012 | 1122.67 | 1430.55 |  | 307.88 | 3.69
34 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 3.756 | 14.53 | 12.87 |  | -1.66 | -6.23
35 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 14.3546 | 6.75 | 9.18 |  | 2.43 | 34.88
36 | 140300400@1 | 汽油 | 综合 | kg | 0.819 | 6.75 | 9.18 |  | 2.43 | 1.99
37 | 140300450@4 | 汽油 | 100# | kg | 28 | 8.71 | 11.57 |  | 2.86 | 80.08
38 | 140500700 | 煤焦油沥青漆 | L01-17 | kg | 6.2864 | 6.97 | 13.18 |  | 6.21 | 39.04
39 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 30.8933 | 5.13 | 10.58 |  | 5.45 | 168.37
40 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 4.0738 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -6.8
41 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.6058 | 2.85 | 5.98 |  | 3.13 | 1.9
42 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.09 | 4.63 | 9.02 |  | 4.39 | 0.4
43 | 172101700 | 双壁波纹管 | φ400 | m | 265.63 | 51.28 | 78.11 |  | 26.83 | 7126.85
44 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.2703 | 2.13 | 10.58 |  | 8.45 | 2.28
45 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 33.96 | 1.62 | 5.78 |  | 4.16 | 141.27
46 | 180909600 | 塑料给水管 | DN50管件 | 个 | 76.1103 | 5.3 | 16.86 |  | 11.56 | 879.84
47 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN25 | 个 | 0.18 | 16.23 | 48.64 |  | 32.41 | 5.83
48 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.1811 | 21.17 | 42.87 |  | 21.7 | 3.93
49 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.2572 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 4.52
50 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1.83 | 1.2 | 1.74 |  | 0.54 | 0.99
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
51 | 280305100 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 2.04 | 2.74 | 3.93 |  | 1.19 | 2.43
52 | 280305200 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 9.18 | 7.61 | 10.92 |  | 3.31 | 30.39
53 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 16.32 | 2.82 | 4.03 |  | 1.21 | 19.75
54 | 290901850 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 18.36 | 1.71 | 2.19 |  | 0.48 | 8.81
55 | 290902250 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 252.96 | 2.56 | 3.16 |  | 0.6 | 151.78
56 | 341100100 | 水 |  | m3 | 36.7649 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -16.18
57 | 341100100@2 | 水 |  | m3 | 0.3021 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.13
58 | 341100100@3 | 水 |  | m3 | 0.2728 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.12
59 | 341100120@1 | 水 |  | t | 0.016 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.01
60 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 25.1843 | 0.7 | 0.96 |  | 0.26 | 6.55
61 | 360100800@1 | 成品复合井盖板带井座700x700x50 |  | 套 | 43.043 | 170.94 | 178.76 |  | 7.82 | 336.6
62 | 360100800@2 | 铸铁井盖板 | 铸铁井盖板带座1000*800mm（双开）45KG过载5吨 | 套 | 16.016 | 170.94 | 560 |  | 389.06 | 6231.18
63 | 840101050 | 现浇混凝土 | C25 | m3 | 150.9906 | 320 | 286 |  | -34 | -5133.68
64 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 36.8446 | 247.57 | 277 |  | 29.43 | 1084.34
65 | 840201050 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 7.9881 | 257.28 | 286 |  | 28.72 | 229.42
66 | 840201140@12 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 41.5094 | 266.99 | 277 |  | 10.01 | 415.51
67 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 |  | t | 0.0117 | 252 | 212 |  | -40 | -0.47
68 | 850301090@3 | 干混商品砌筑砂浆 | M10 | t | 0.023 | 252 | 212 |  | -40 | -0.92
69 | 850301100 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 |  | t | 7.8148 | 213.68 | 204 |  | -9.68 | -75.65
70 | CY | 柴油 |  | kg | 47.3953 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 87.21
71 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 11.3824 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 20.94
72 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 50.7636 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 93.41
73 | CY@6 | 柴油 |  | kg | 5.5462 | 5.64 | 7.48 |  | 1.84 | 10.21
74 | DIAN | 电 |  | kW·h | 461.152 | 0.7 | 0.96 |  | 0.26 | 119.9
75 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 34.6943 | 0.7 | 0.96 |  | 0.26 | 9.02
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
76 | DIAN@5 | 电 |  | kW·h | 1.1331 | 0.7 | 0.96 |  | 0.26 | 0.29
77 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 4.3743 | 120 | 135 |  | 15 | 65.61
78 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 2.7061 | 120 | 135 |  | 15 | 40.59
| 合 计 | [8 empty] | 26560.2

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 防火涂料 | 86.4 | kg | 4.07 | 351.65
2 | 难燃波纹管PVC16 | 15.45 | m | 1.68 | 25.96
3 | 难燃波纹管PVC20 | 15.45 | m | 2.12 | 32.75
4 | 塑料管 | 603.58 | m | 14.58 | 8800.2
5 | 梅花管7孔管 | 765.29 | m | 22.12 | 16928.21
6 | 电工硬质塑料绝缘套管 PVC 50mm | 164.8 | m | 4.2 | 692.16
7 | 电工硬质塑料绝缘套管 PVC 32mm | 82.4 | m | 3.15 | 259.56
8 | 塑料给水管PPR50 | 271.4424 | m | 26.2 | 7111.79
9 | 塑料给水管PPR25 | 122.4 | m | 5.06 | 619.34
10 | PVC排水管 | 62.0625 | m | 7.03 | 436.3
11 | 承插塑料排水管 | 22.839 | m | 18.86 | 430.74
12 | PVC排水管件(综合)粘接 | 3.625 | 个 | 10.67 | 38.68
13 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 0.92 | 个 | 26.27 | 24.17
14 | 电工硬质塑料绝缘套管 PVC 50mm | 57.24 | m | 4.2 | 240.41
15 | 电工硬质塑料绝缘套管 PVC 32mm | 6.36 | m | 3.15 | 20.03
16 | 电工硬质塑料绝缘套管 | 212 | m | 0.88 | 186.56
17 | 电工硬质塑料绝缘套管 | 212 | m | 1.27 | 269.24
18 | 螺纹阀门 | 30.3 | 个 | 48.64 | 1473.79
19 | 防火堵料 | 0.0864 | t | 3500 | 302.4
20 | 螺纹水表 | 30 | 个 | 39.82 | 1194.6
21 | 多孔插线板 | 5.1 | 套 | 25 | 127.5
22 | 热镀锌扁钢 | 52.5 | m | 7.47 | 392.18
23 | -40mm*4mm 镀锌扁钢 | 604.8 | m | 5.95 | 3598.56
24 | 超五类网线 | 1680 | m | 1.6 | 2688
25 | 电力电缆 | 443.39 | m | 45.54 | 20191.98
26 | 电力电缆 | 4159.18 | m | 36.31 | 151019.83
27 | 电力电缆WDZB-0.6/1KV-5*6 | 262.6 | m | 25.31 | 6646.41
28 | 8芯单模光纤+RVV2*1mm2电源一体线 | 408 | m | 4.31 | 1758.48
29 | 8芯单模光纤+RVV2*1.5mm2电源一体线 | 459 | m | 4.8 | 2203.2
30 | 跳线 | 6 | 条 | 5.19 | 31.14
31 | 1kV室内电缆头 | 8.16 | 套 | 30.97 | 252.72
32 | 户内热缩式电缆终端头 | 55.08 | 套 | 30.97 | 1705.83
33 | 弱电箱200*300 | 3 | 个 | 115.22 | 345.66
34 | 计量装置 DSZ178 | 1 | 个 | 1733.1 | 1733.1
35 | 接触器LC1-100A | 1 | 台 | 1307.08 | 1307.08
36 | 防雨定时控制器KG316T(含时控开关） | 1 | 台 | 35.24 | 35.24
37 | 电力电缆终端头3*16 | 54 | 个 | 30.97 | 1672.38
38 | 硬盘8T | 4 | 台 | 1150.44 | 4601.76
39 | 8口POE交换机信号转换器 | 5 | 台 | 80.48 | 402.4
40 | 成品隔油池1600*800*800mm | 1 | 座 | 2472.8 | 2472.8
41 | 成品隔油池800*400*400mm | 5 | 座 | 586 | 2930
42 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 312.39 | 624.78
43 | 枪机摄像头 | 25 | 台 | 346.02 | 8650.5
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
44 | 5口POE交换机信号转换器 | 3 | 台 | 69.91 | 209.73
45 | 监控摄像机支架 | 25 | 套 | 10.62 | 265.5
46 | 43寸4K监视器 | 1 | 台 | 2240 | 2240
47 | 监控NVR服务器 | 1 | 套 | 1053.1 | 1053.1
| 合 计 |  |  |  | 258598.4