投标人须知

一、项目基本情况

（一）项目名称：九龙现代产业集团国有资产视频感知资源系统接入及硬件设备支撑服务项目。

（二）招标人：重庆九龙现代数字科技有限公司。

（三）项目概况：为全面提升九龙现代产业集团国有资产信息化管理水平，推动感知资源的整合与共享，通过将九龙现代产业集团国有资产视频感知接入区级数字枢纽平台，实现对企业运营数据的实时监控与分析，提升决策效率，优化资源配置，进一步增强企业竞争力。

（四）验收材料要求：

供应商在项目竣工并提请验收时，必须提交完整、真实、有效的验收材料一式三份，并对其准确性负责。所需验收材料包括但不限于：项目竣工报告、项目实施团队主要人员名单、主要设备的出厂合格证、授权书等，详尽的接入视频点位清单，包含资产归属单位、具体位置、摄像机型号、序列号、IP地址、通道名称、接入协议等关键信息。

二、项目投标范围

（一）本项目主要包括以下两部分服务内容：

- 1.系统接入服务：对九龙现代产业集团物业、土地、房屋、厂房、停车场等所属国有资产现有的视频监控设备进行普查与登记，将符合条件的视频监控资源，按照统一的技术标准和协议，接入至区级数字枢纽平台。包括但不限于：网络调试、协议转换、设备兼容性改造、平台对接、数据汇聚等。

2.硬件设备支撑服务：对现有无法利旧或不符合平台标准的监控点位，为满足系统接入和功能需求，提供必要的硬件设备及安装调试服务。包括但不限于：高清网络摄像机、网络硬盘录像机（NVR）、视频存储设备、网络交换机、立杆、机箱、配套辅材等，并提供设备的安装、调试、验收及后续质保服务。

具体服务内容详见清单（附件4）。

（二）服务期限：自合同签订之日起【30】日历天内完成本项目全部接入和部署工作，并提供自验收合格之日起【1】 年的免费质保及技术支撑服务。投标文件须满足谈判公告对工期的要求，否则其资格性、符合性审查不合格。

三、投标人资格要求

（一）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照副本复印件）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本次招标不接受联合体投标，中选后不允许分包、转包。

四、投标报价

（一）本项目投标报价最高限价为485358.3元。投标总报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。

（二）投标人投标报价不得超过招标人公布的最高限价，否则按废标处理。

（三）本次报价须为人民币报价，报价包括本项目所有设计费、各种应纳的税费等完成本项目的一切费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。

五、付款方式

本项目付款方式拟按以下阶段执行，最终费用按实际完工情况据实结算，具体以最终签订的合同为准：

- （1）预付款：合同签订生效后10个工作日内，采购人向供应商支付暂定合同金额的40%作为预付款。

（2）结算款：项目完成主要硬件设备安装、调试并完成全部系统接入工作，提交完整的验收材料，并通过采购人组织的最终验收后，双方完成最终工程量的核对与结算审计。采购人根据审计确认的最终结算总价，支付至结算金额的97%（需扣除已支付的预付款）；最终结算金额以采购人内审金额为准且不超过本项目招标限价金额。

（3）质保金： 最终结算总价的 3%作为质量保证金，在质保期届满且供应商无任何违约行为后，采购人在 10个工作日内无息付清。

（4）采购人向供应商支付每笔款项前，供应商需向采购人提供等额、有效、合法的增值税专用发票。否则采购人有权暂缓付款且无需承担违约责任，供应商需正常履行本合同。

六、投标文件要求

（一）投标文件组成：

1、投标报价函（需加盖公司鲜章及法人签章）；

2、投标清单报价（需加盖公司鲜章）；

3、有效公司营业执照复印件（需加盖公司鲜章）；

4、有效公司资质证书复印件（需加盖公司鲜章）；

5、授权委托书（加盖公司鲜章）；

6、承诺书（加盖公司鲜章）；

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按要求编制投标文件，并对投标文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）。

2、投标文件应采用档案袋密封，封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样，档案袋的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

七、投标文件的递交

（一）投标文件的递交时间：详见谈判公告。

（二）递交地点：重庆市九龙坡区二郎街道融堃•彩云里16楼。

（三）投标截止时间：详见谈判公告；

开标时间：同投标截止时间。

（四）投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；

（五）谈判参与人员

1.收到邀请书的投标人。未收到邀请的投标文件，招标人将拒绝接收。

2.各投标人应当派1名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

八、谈判程序及方法

（一）谈判程序

1.投标人签到。

2.宣布谈判纪律，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

3.检查投标文件的密封情况。

4.随机开启投标文件，公布投标人名称、投标报价及其他内容。

5.投标人进行第二次竞争性谈判报价，招标人公布投标人名称、第二次投标报价及其他内容，记录在表格上并由投标人确认签字。因投标人原因未签字确认，视为默认开标记录。

6.评标小组对所有投标人投标总价进行评审。总报价高于最高限价的，不进入报价排序；总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

7.评标小组按前述报价排序由低到高依次对投标人的资格条件进行资格性、符合性审查。

8.若排名第一的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第一的投标人为中标人；若排名第一的投标人资格性、符合性审查不合格，且排名第二的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第二的投标人为中标人，以此类推，直至选出合格中标人。

注：投标人应按谈判公告规定的时间和地点参加谈判并签到，否则其投标文件不得参与谈判。

（二）谈判方法

（1）评标小组的组建

由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标小组。

（2）评标办法

1.本项目采用经评审的最低价法。

2.评标小组将资格性、符合性审查合格的投标人按报价（不高于最高限价）由低到高排序。

3.资格性、符合性审查合格的投标人中，报价最低的为中标人。若出现投标人投标报价一致的，由评标小组按照资质的高低原则排序；若出现投标人资质也一致的，由投标人再次报价，直至报价区分出高低，报价最低的为中标人。

（3）评审标准

资格性、符合性审查内容：

1.资格性评审：投标人资格条件、信誉条件等。

2.符合性评审：投标文件格式、投标文件密封、盖章齐全、报价是否符合谈判文件要求等。

资格性、符合性审查中有任何一项不符合要求，其资格性、符合性审查不合格，不得成为中标人。

九、中标人的确认

（一）评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选标准比选结束后，比选结果在九龙现代产业发展集团网站（www.cqjlcyjt.com）上进行公示，公示期3天。

（二）若公示期间未收到异议或投诉，招标人将在公示期结束后3日内以书面形式向中标人发出中标通知书。

十、合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出后按中标通知书要求，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人签订合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当赔偿。

十一、弃标处理

（一）在中标公示结束后七日内，中标人未按规定签订合同的，招标人将其列入重庆九龙现代数字科技有限公司信用黑名单，禁止在重庆九龙现代数字科技有限公司承揽相关业务。

（二）中标人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿，同时招标人将其列入重庆九龙现代数字科技有限公司信用黑名单，禁止在重庆九龙现代数字科技有限公司承揽相关业务。

（三）中标人放弃或者被取消中标资格时，招标人可按投标人须知第三部分第二条“谈判程序及方法”确定的原则依次序确定中标人，也可以重新组织谈判。

十二、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标小组评审后否决所有投标的；

（三）法律法规规定的其他需重新招标的情形。

十三、其他

除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效投标，其投标文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加谈判的；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（五）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

附件1

报价函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           	（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币            元（大写：              ）的总价作为本次投标的总报价，质量技术要求及验收方法：满足竞争性谈判文件要求，工期     日历天，质保及技术支撑服务期限为     年。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4．	（其他补充说明）。

投标人：　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地   址：

电   话：

传   真：

邮政编码：

年   月   日

注：大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

附件2

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（招标人名称）

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

投  标  人：    （盖单位章）

法定代表人：    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：    （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

附件3

承诺书

（招标人名称）：

我单位            （投标人全称）在充分理解                    （项目名称）竞争性谈判文件要求的基础上，郑重作出如下承诺，并愿意承担相应的法律责任：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本次投标不采用联合体投标，中选后不分包、转包。

投标人：　　      　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

附件4

九龙现代产业集团国有资产视频感知资源系统接入及硬件设备支撑服务项目限价清单

| 序号 | 资产名称 | 资产权属单位 | 设备点位 | 新增摄像头 | 产品参数 | 摄像头单价 | 摄像头总价 | SD卡 | 线材费用（六类非屏蔽网线+PVC20管+2芯单模光纤及尾纤） | 网络接入硬件设备（四口POE光交换机，含接入电源线RVV*3.1.5；8路硬盘录像机及1t硬盘） | 安装及调试费/点 | 总费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融媒体中心 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 44 | 1 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 1487 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 2607 |  |
| 2 | 彩云里 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 8 | 4 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 1120 | 0 | 1000 | 1900 | 2000 | 6020 |  |
| 3 | 紫苑 COSMO | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |
| 4 | 恒大帝景商业 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3100 | 1000 | 4600 |  |
| 5 | 华润大厦 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 6 | 华润置地大厦 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 7 | 启迪科技园 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 8 | 万科023 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 9 | 云领天街（龙客公寓） | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 21 | 24 |  | 280 | 6720 | 0 | 2875.3 | 6236 | 3228 | 19059.3 |  |
| 10 | 创新大厦 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 11 | A10厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 280 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1780 |  |
| 12 | A14厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 15 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 4200 | 0 | 7500 | 2500 | 7500 | 21700 |  |
| 13 | A20厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 5 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 1400 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 8900 |  |
| 14 | A85厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 280 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1780 |  |
| 15 | A86厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 280 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1780 |  |
| 16 | D37厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 2 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 560 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3560 |  |
| 17 | 臻宝二期、三期厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 2 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 560 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3560 |  |
| 18 | 中试基地厂房 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 0 | 2 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 560 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3560 |  |
| 19 | 大用厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 2 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 560 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3560 |  |
| 20 | D38厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 21 | D40厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 22 | D41一期、二期厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 23 | D81厂房 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 24 | 污水处理厂 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 25 | 恒大时代新城商业门面 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 6 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 8922 | 720 | 0 | 0 | 6000 | 15642 |  |
| 26 | 西彭安置房一期、二期、三期门面 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 16 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 23792 | 1920 | 0 | 0 | 16000 | 41712 |  |
| 27 | 黄磏临港产业服务城 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 0 | 6 | 400万定焦智能筒型网络摄像机 | 280 | 1680 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 10680 |  |
| 28 |  | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 0 | 2 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 13800 | 240 | 0 | 0 | 2000 | 16040 |  |
| 29 | 保税仓 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 30 | 西区办公楼 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 31 | 人才公寓 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 32 | 黄磏港 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 0 | 1 | 400万40倍四目低功耗云台套装，电池100AH 太阳能板180W | 13000 | 13000 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 14120 |  |
| 33 | 黄磏临港产业服务城东侧道路（断头路） | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 8020 |  |
| 34 | 西彭组团A86-3-3/01、A86-6/05东侧 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 8020 |  |
| 35 | 西彭组团A85-5/04、A86-4/02 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 1487 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 2607 |  |
| 36 | 西彭组团D分区J39-6-2/04地块，西彭组团J分区J39-6-1/03地块（部分） | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 8020 |  |
| 37 | 西彭组团J43-1/03东侧 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 2 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 13800 | 240 | 0 | 0 | 2000 | 16040 |  |
| 38 | 青创广场 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 0 | 2 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 13800 | 240 | 0 | 0 | 2000 | 16040 |  |
| 39 | 华岩寺ABCD房屋 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 6 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 8922 | 720 | 0 | 0 | 6000 | 15642 |  |
| 40 |  | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 8020 |  |
| 41 | 华岩寺北大门安置房沿街门面 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 5 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 7435 | 600 | 0 | 0 | 5000 | 13035 |  |
| 42 | 原水魔方游泳池地块 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 1 | 400万40倍四目低功耗云台套装，电池100AH 太阳能板180W | 13000 | 13000 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 14120 |  |
| 43 | 迪华苑 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 8020 |  |
| 44 | 黄磏港停车场 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 45 | 九港大道1号停车场 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 46 | 九港大道2号停车场 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 47 | 汽摩配套城1号停车场 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 48 | 恒大时代新城车库 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 49 | 磏滨路滚子坝，新-产业-西-325 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 50 | 西彭组团D分区D9-1/04 地块，产业-西-6 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 51 | 西彭组团D78-1/04，产业-西-63 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 52 | 冒九路十字路口、新-产业-西-173 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 53 | 西彭组团A40-4/05、产业-西-64 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 54 | 西彭组团A40-2/07西南侧、产业-西-68 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 55 | 西彭组团H2-W1/W2、西侧产业-西-44 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 56 | 小塆立交道路及防护绿地、产业-西-484 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 1000 | 8520 |  |
| 57 | 西彭组团L26-02-1/05东南侧、产业-铜-53 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 2 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 13800 | 240 | 500 | 0 | 2000 | 16540 |  |
| 58 | 西彭镇永安村、产业-西-28 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 1487 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 2607 |  |
| 59 | 西彭组团D分区D14-1/07地块、产业-西-7 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W | 6900 | 6900 | 120 | 500 | 0 | 2000 | 9520 |  |
| 60 | 西彭组团A85-2/04、A85-1/04、产业-西-17 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 0 | 1 | 太阳能一体机经济型 | 1487 | 1487 | 120 | 0 | 0 | 1000 | 2607 |  |
| 61 | 梁平工业园区厂房 | 重庆市龙商融资担保有限责任公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 62 | 嘉陵江滨江路208号 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 63 | 江津仓库 | 重庆市龙商融资担保有限责任公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 64 | 峡口小区 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 65 | 黄矸小区 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 66 | 半山二村391号 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 |  | 1 |  | 280 | 280 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2780 |  |
| 67 | 龙鼎企业中心一期 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 68 | 金茂珑悦 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 69 | 财信·铂云府 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 70 | 金融街·金悦府 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 71 | 仁和西里锦悦 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 72 | 万科西九 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 73 | 九龙坡区西彭镇银燕路2号 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 74 | 窑瓦溪小区 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 75 | 谢家湾文化五村 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 76 | 云领天街北塔车库 | 九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |  |
| 合计 |  |  | 1106 | 132 |  |  |  |  |  |  |  | 485358.3 |  |