## 封-2 招标控制价
| 重庆启迪科技园防水修缮工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 944444.43
(大写)： |  |  | 玖拾肆万肆仟肆佰肆拾肆元肆角叁分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 21603.27
(大写)： |  |  |  | 贰万壹仟陆佰零叁元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：重庆启迪科技园防水修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆启迪科技园防水修缮工程 | 944444.43 |  | 21603.27 |  | 24359.48
合 计 |  | 944444.43 |  | 21603.27 |  | 24359.48
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆启迪科技园防水修缮
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆启迪科技园防水修缮工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 排水工程 | 213137.7 |  | 3074.41 |  | 2609.08
2 | 防水工程 | 731306.73 |  | 18528.86 |  | 21750.4
合 计 |  | 944444.43 |  | 21603.27 |  | 24359.48
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 185931.14
1.1 | C安装工程 | 185931.14
2 | 措施项目费 | 5080.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3074.41
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2609.08 |  | －
5 | 税金 | 19516.97 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 213,137.70
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 5080.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3074.41
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 292.8
措施项目费合计=1+2 |  | 5080.51

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PPR排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 9.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 400 |  | 40.66 | 16264
本页小计 | [7 empty] | 16264
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 03B001 | 304不锈钢接水盘（1mm） | [项目特征] 1.规格尺寸:面积≤0.5㎡，厚度1mm，四周折边（折边高度≥30mm） 2.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.定位标记、固定安装 2.与支吊架焊接等固定 | m2 | 70 |  | 350 | 24500
3 | 03B002 | 304不锈钢接水盘（2mm） | [项目特征] 1.规格尺寸: 0.5-1.5㎡，厚度2mm，四周折边（折边高度≥30mm），底部加 1-2 道横向加强筋（筋条厚度同接水盘或略薄） 2.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.定位标记、固定安装 2.与支吊架焊接等固定 | m2 | 50 |  | 900 | 45000
本页小计 | [7 empty] | 69500
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 03B003 | 304不锈钢接水盘（3mm） | [项目特征] 1.规格尺寸:面积＞1.5㎡，厚度3mm，四周全折边（高度≥30mm），底部双向加筋（横竖筋间距≤40cm） 2.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.定位标记、固定安装 2.与支吊架焊接等固定 | m2 | 50 |  | 1500 | 75000
5 | 030413001001 | 不锈钢接水盘支吊架 | [项目特征] 1.名称:接水盘支架制作、安装 2.材质:角钢 3.规格:满足设计及规范要求 4.刷油要求:满足设计及规范要求 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 500 |  | 19.07 | 9535
本页小计 | [7 empty] | 84535
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010515003001 | 底部加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:各种级别现浇钢筋综合考虑 2.钢筋安装方式:综合考虑 3.钢筋接头方式:植筋、绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钢筋网制作、运输 2.钢筋网安装 3.焊接(绑扎) | t | 2 |  | 5172.57 | 10345.14
7 | 011615001001 | 砖墙及砌体墙开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:墙面、顶棚等渗水区 2.打洞部位材质:砖墙及砌体墙 3.洞尺寸:50≤孔径≤63mm 4.封堵:包括管道穿孔后的塞缝、嵌缝、封堵等综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 200 |  | 11.75 | 2350
本页小计 | [7 empty] | 12695.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011615001002 | 混凝土墙体开孔(打洞) | [项目特征] 1.部位:墙面、顶棚等渗水区 2.打洞部位材质:混凝土墙体 3.洞尺寸:50≤孔径≤63mm 4.封堵:包括管道穿孔后的塞缝、嵌缝、封堵等综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 100 |  | 29.37 | 2937
本页小计 | [7 empty] | 2937
合 计 | [7 empty] | 185931.14

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 1713.3
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3074.41
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 292.8
合 计 |  |  |  |  | 5080.51
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【排水工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表【排水工程】
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【排水工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表【排水工程】
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表【排水工程】
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表【排水工程】
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表【排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2609.08
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 19516.97
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 17425.87
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2091.1
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 22126.05

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【防水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 602634.4
1.1 | 拆除 | 201127.19
1.2 | 试验 | 15468
1.3 | 楼地面 | 118303
1.4 | 墙面 | 94307.4
1.5 | 天棚 | 44374
1.6 | 屋面 | 129054.81
2 | 措施项目费 | 39956.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18528.86
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 21750.4 |  | －
5 | 税金 | 66965.58 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 731,306.73
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【防水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 7318
2 | 施工组织措施项目 | 32638.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18528.86
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1757.66
措施项目费合计=1+2 |  | 39956.35

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【防水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除
1 | 011605001001 | 楼地面砖面层及基层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:包含找平层、粘接层等综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:各种楼地面砖面层综合考虑 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.场外运距:综合考虑 5.要求:拆除至结构层，包括打磨、平整、清理等工作 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 400 |  | 17.73 | 7092
本页小计 | [7 empty] | 7092
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.部位:卫生间吊顶 2.龙骨及饰面种类:各种天棚吊顶面基层及龙骨综合考虑 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.要求:保护性拆除，拆除后归属产权单位；产权单位如不回收残值抵扣运费和处理费 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 200 |  | 5.79 | 1158
本页小计 | [7 empty] | 1158
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011605002001 | 墙面砖面层及基层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:包含找平层、粘接层等综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:各种墙面砖综合考虑 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.场外运距:综合考虑 5.要求:拆除至结构层，包括打磨、平整、清理等工作 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 150 |  | 11.89 | 1783.5
本页小计 | [7 empty] | 1783.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011604002001 | 涂料墙面面层及基层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.面层种类及厚度:各种涂料墙面综合考虑 3.抹灰层种类及厚度:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.场外运距:综合考虑 6.要求:拆除至结构层，包括打磨、平整、清理等工作 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 300 |  | 11.8 | 3540
本页小计 | [7 empty] | 3540
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011604003001 | 天棚涂料面层及基层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:天棚 2.面层种类及厚度:各种涂料天棚综合考虑 3.抹灰层种类及厚度:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.场外运距:综合考虑 6.要求:拆除至结构层，包括打磨、平整、清理等工作 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 500 |  | 10.46 | 5230
本页小计 | [7 empty] | 5230
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011606002001 | 铝板拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:铝板拆除 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.要求:保护性拆除，拆除后归属产权单位；产权单位如不回收残值抵扣运费和处理费 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 80 |  | 2.36 | 188.8
7 | 011602001001 | 零星混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:小型钢筋混凝土等零星构件 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.场外运距:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 50 |  | 410.84 | 20542
本页小计 | [7 empty] | 20730.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011607001001 | 屋面面层（砂浆或混凝土）及基层拆除 | [项目特征] 1.构件名称:屋面 2.拆除的基层类型:包含屋面附着物、找平层、粘接层、防水层、保温层、垫层等综合考虑 3.拆除屋面的厚度或规格尺寸:各种屋面面层（砂浆或混凝土）综合考虑 4.构件表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.场外运距:综合考虑 7.要求:拆除至结构层，包括打磨、平整、清理等工作 8.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 800 |  | 20.64 | 16512
本页小计 | [7 empty] | 16512
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011606001001 | 楼地面木平台及龙骨拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:各种木平台面层及龙骨综合考虑 2.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 3.要求:保护性拆除，拆除后归属产权单位；产权单位如不回收残值抵扣运费和处理费 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 200 |  | 5.04 | 1008
10 | 010103002001 | 渣场弃置费 | [项目特征] 1.废弃料品种:因拆除产生的建渣（残值抵扣的除外） 2.计算规则:按现场拆除部位拆除物按实收方天然密实度计算弃置量 3.渣场费:包含渣场费，需提供渣票，如无法提供渣票结算则不予计取渣场费 4.费用说明:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、渣场费、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.弃置点弃置 | m3 | 800 |  | 26.5 | 21200
本页小计 | [7 empty] | 22208
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 04B001 | 零星计日工 | [项目特征] 1.用工部位:零星计日工 2.计算规则:按照审批方案及按实收方以人工工日计算 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.零星人工 | 工日 | 70 |  | 192.16 | 13451.2
12 | 01B002 | 人工二次转运 | [项目特征] 1.运输方式:各类人工二次转运综合考虑 2.要求:需外弃的建渣、材料和构件因施工环境和场地的限制，不能直接运送到施工现场或超出规定运距，而必须进行二次运输或转运时，发生了重复装卸、运输的，才能计算材料和构件的二次运输费用。包括但不限于人工费、辅助机械费等所有费用。 3.说明:除汽车运输已包含30m以内的人力装、卸运输距离以外的人工二次运输。 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.因施工场地拆除物需弃置的建渣、材料、成品、半成品必须发生的人工二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |  | 2950.59 | 2950.59
本页小计 | [7 empty] | 16401.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 01B003 | 机械二次转运 | [项目特征] 1.运输工具:手动液压搬运车等 2.要求:需外弃的建渣、材料和构件因施工环境和场地的限制，不能直接运送到施需外弃的建渣、工现场或超出规定运距，而必须进行二次运输或转运时，发生了重复装卸、运输的，才能计算材料和构件的二次运输费用。 3.说明:汽车运输不能直接到达需使用的机械二次运输。 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.因施工场地拆除物需弃置的建渣、材料、成品、半成品必须发生的人工二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |  | 7991.5 | 7991.5
本页小计 | [7 empty] | 7991.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 01B004 | 平台作业升降车（9＜高度≤16m） | [项目特征] 1.部位:屋顶女儿墙防水、高层外墙防水等 2.高度:9＜高度≤16m 3.其他:满足施工需求（低噪音、无污染，适配商业室内或周边敏感环境） 4.要求:包含不限于进出场费、安拆费、人工费、材料费、机械费、试运行费以及相关市政协调费用等 5.计算规则:按照审批方案及按实收方以台班计算 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.作业 2.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 5.加固及负荷试验 6.整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理 | 台班 | 10 |  | 541.29 | 5412.9
本页小计 | [7 empty] | 5412.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 01B005 | 平台作业升降车（16＜高度≤20m） | [项目特征] 1.部位:屋顶女儿墙防水、高层外墙防水等 2.高度:16＜高度≤20m 3.其他:满足施工需求（低噪音、无污染，适配商业室内或周边敏感环境） 4.要求:包含不限于进出场费、安拆费、人工费、材料费、机械费、试运行费以及相关市政协调费用等 5.计算规则:按照审批方案及按实收方以台班计算 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.作业 2.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 5.加固及负荷试验 6.整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理 | 台班 | 10 |  | 700.92 | 7009.2
本页小计 | [7 empty] | 7009.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 01B006 | 平台作业升降车（20＜高度≤22m） | [项目特征] 1.部位:屋顶女儿墙防水、高层外墙防水等 2.高度:20＜高度≤22m 3.其他:满足施工需求（低噪音、无污染，适配商业室内或周边敏感环境） 4.要求:包含不限于进出场费、安拆费、人工费、材料费、机械费、试运行费以及相关市政协调费用等 5.计算规则:按照审批方案及按实收方以台班计算 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.作业 2.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 5.加固及负荷试验 6.整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理 | 台班 | 10 |  | 767.91 | 7679.1
本页小计 | [7 empty] | 7679.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 01B007 | 平台作业升降车（22＜高度≤40m） | [项目特征] 1.部位:屋顶女儿墙防水、高层外墙防水等 2.高度:22＜高度≤40m 3.其他:满足施工需求（低噪音、无污染，适配商业室内或周边敏感环境） 4.要求:包含不限于进出场费、安拆费、人工费、材料费、机械费、试运行费以及相关市政协调费用等 5.计算规则:按照审批方案及按实收方以台班计算 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.作业 2.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 5.加固及负荷试验 6.整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理 | 台班 | 10 |  | 879.64 | 8796.4
本页小计 | [7 empty] | 8796.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 01B008 | 汽车式起重机（8＜提升质量≤10t） | [项目特征] 1.部位:防水施工材料吊装（如大型防水卷材卷、重型防水设备） 2.规格型号:8＜提升质量≤10t 3.要求:包含不限于进出场费、安拆费、人工费、材料费、机械费、试运行费以及相关市政协调费用等 4.计算规则:按照审批方案及按实收方以台班计算 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.作业 2.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 5.加固及负荷试验 6.整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理 | 台班 | 60 |  | 1159.7 | 69582
试验
本页小计 | [7 empty] | 69582
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 01B009 | 蓄水法找漏点 | [项目特征] 1.部位:屋面 2.方法:蓄水法 3.计算规则:按水平投影面积计算 4.其他:包含水泵、塑料软管辅材等 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.要求:屋面划分多个小区域，每个区域注水 5-10cm 深，静置 24 小时，观察结构层是否有渗水痕迹。标记漏点位置（用记号笔圈出），对漏点周边 20-30cm 范围进行重点清理，若漏点有裂缝，用錾子将裂缝扩成 V 型槽（深度 5-8mm），便于后续修补。 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.注水 2.泄水 3.找漏 | m2 | 1000 |  | 13.11 | 13110
本页小计 | [7 empty] | 13110
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 01B010 | 淋水法找漏点 | [项目特征] 1.部位:墙面 2.方法:淋水法 3.其他:包含水泵、塑料软管辅材等 4.计算规则:按垂直投影面积计算 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.要求:墙面用水管自上而下淋水，持续 30 分钟，检查墙面是否有湿渍。标记漏点位置（用记号笔圈出），对漏点周边 20-30cm 范围进行重点清理，若漏点有裂缝，用錾子将裂缝扩成 V 型槽（深度 5-8mm），便于后续修补。 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.注水 2.泄水 3.找漏 | m2 | 600 |  | 3.93 | 2358
楼地面
1 | 011101006001 | 楼地面界面剂 | [项目特征] 1.找平层厚度:综合考虑 2.砂浆种类及配合比:成品界面剂 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 800 |  | 7.75 | 6200
本页小计 | [7 empty] | 8558
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，两遍（每遍1mm厚） 3.增强材料种类:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 400 |  | 30.5 | 12200
3 | 011102003001 | 楼地面砖面层 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:材料品种与原有地面砖保持一致，颜色样式由业主选样确定 3.嵌缝材料种类:综合考虑 4.防护层材料种类:综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 450 |  | 86.99 | 39145.5
本页小计 | [7 empty] | 51345.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011101006002 | 楼地面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:综合考虑 2.砂浆种类及配合比:商品地面砂浆 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 450 |  | 20.55 | 9247.5
5 | 011102003002 | 楼地面木平台 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2.龙骨:木龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:材料品种与原有木平台地面保持一致，颜色样式由业主选样确定 4.嵌缝材料种类:综合考虑 5.防护层材料种类:综合考虑 6.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 200 |  | 257.55 | 51510
墙面
本页小计 | [7 empty] | 60757.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:SBS专用底油粘贴 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算，因防水层数增减调整结算单价=本清单中标价/2*实际防水层数 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 200 |  | 99.84 | 19968
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，两遍（每遍1mm厚） 3.增强材料种类:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 200 |  | 49.12 | 9824
本页小计 | [7 empty] | 29792
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010903001002 | 墙面防水密封带 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:防水密封带 2.层数:2层 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算，因层数增减调整结算单价=本清单中标价/2*实际层数 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 80 |  | 88.58 | 7086.4
4 | 011201001001 | 墙面界面剂 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:成品界面剂 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.材料制作、运输 3.抹界面剂 | m2 | 200 |  | 9.41 | 1882
本页小计 | [7 empty] | 8968.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:成品耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 200 |  | 9.42 | 1884
6 | 011407001001 | 墙面涂料面层 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面 2.基层类型:综合考虑 3.涂料品种、喷刷遍数:与原有墙面涂料保持一致 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 300 |  | 18.64 | 5592
本页小计 | [7 empty] | 7476
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011204003001 | 墙面砖面层 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:材料品种与原有墙面砖保持一致，颜色样式由业主选样确定 4.基层类型:综合考虑 5.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 6.防护材料种类:综合考虑 7.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 8.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 9.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 80 |  | 127.89 | 10231.2
本页小计 | [7 empty] | 10231.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:商品抹灰砂浆，厚度综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:商品抹灰砂浆，厚度综合考虑 4.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 380 |  | 25.45 | 9671
9 | 011405001001 | 铝板专用防护涂料 | [项目特征] 1.构件名称:铝板 2.防护材料种类:铝板专用防护涂料 3.遍数:两遍 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料 | m2 | 80 |  | 8.83 | 706.4
本页小计 | [7 empty] | 10377.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011209001001 | 铝板墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:原有铝板利旧安装 2.面层固定方式:综合考虑 3.隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 4.嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 5.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.面层安装 2.隔离带、框边封闭 3.嵌缝、塞口 4.清洗 | m2 | 80 |  | 37.28 | 2982.4
11 | 011502B02001 | 铝板打胶 | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:防水胶 2.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.刷防护材料 | m | 3000 |  | 8.16 | 24480
天棚
本页小计 | [7 empty] | 27462.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011407002001 | 天棚涂料 | [项目特征] 1.基层类型:结构板打磨清理干净 2.喷刷涂料部位:天棚 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料品种与原有天棚涂料保持一致，颜色由业主选样确定，遍数两遍 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 800 |  | 23.12 | 18496
2 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:成品耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 800 |  | 11.71 | 9368
本页小计 | [7 empty] | 27864
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001001 | 防水石膏板吊顶天棚 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:各种轻钢龙骨综合考虑，间距600×600mm 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚防水石膏板面层，颜色样式由业主选样确定 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 200 |  | 82.55 | 16510
屋面
本页小计 | [7 empty] | 16510
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:SBS专用底油粘贴 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算，因防水层数增减调整结算单价=本清单中标价/2*实际防水层数 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 500 |  | 97.01 | 48505
2 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，两遍（每遍1mm厚） 3.增强材料种类:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 500 |  | 48.99 | 24495
本页小计 | [7 empty] | 73000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010902003001 | 屋面刚性层 | [项目特征] 1.厚度:40mm 2.种类:各种刚性层综合考虑 3.嵌缝材料种类:综合考虑 4.浇筑方式:综合考虑 5.输送方式及输送高度:各种泵送方式综合考虑，商品砼超高措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 6.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 | m2 | 520 |  | 31.24 | 16244.8
4 | 010515003001 | 钢筋网片 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋安装方式:综合考虑 3.钢筋接头方式:植筋、绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.钢筋网制作、运输 2.钢筋网安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.56 |  | 5172.57 | 8069.21
本页小计 | [7 empty] | 24314.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011101001001 | 屋面防水砂浆 | [项目特征] 1.素水泥浆遍数:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:防水砂浆，厚度综合考虑 3.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 520 |  | 27.14 | 14112.8
6 | 011001001001 | 屋面保温层 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:热材料品种综合考虑，厚度50mm 2.粘结材料种类、做法:综合考虑 3.防护材料种类、做法:综合考虑 4.场内运距:场内运距包含30m以内人力装、卸运输，二次及多次装车、转运综合考虑 5.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算，因厚度调整结算单价=本清单中标价/50*实际厚度（mm） 6.其他:满足设计、规范、施工、验收以及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 520 |  | 33.9 | 17628
本页小计 | [7 empty] | 31740.8
合 计 | [7 empty] | 602634.4

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【防水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 7318
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:投标人自行考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 50 |  | 6.36 | 318
2 | 01B011 | 外墙人工措施费（蜘蛛人） | [项目特征] 1.名称:外墙人工措施费 2.工种:蜘蛛人 3.计算规则:按照审批方案及按实收方以人工工日计算 4.其他:满足规范要求，风险费用行自综合考虑到投标报价中 [工作内容] 1.高空外墙墙面维修、管道及附件安装等 2.‌检查和维护 | 工日 | 10 |  | 600 | 6000
3 | 01B012 | 成品保护 | [项目特征] 1.范围:本项目实施范围内根据审批方案现状需保护的部位以及施工完成的部位采取防护，包括但不限于楼地面、墙面、天棚、屋面、设施设备、家具等 2.其他:包含设施设备、家具的移位、复位 [工作内容] 1.成品保护 2.移位 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
本页小计 | [7 empty] | 7318
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [7 empty] | 7318

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【防水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 12351.83
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 18528.86
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 1757.66
合 计 |  |  |  |  | 32638.35
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【防水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表【防水工程】
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表【防水工程】
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【防水工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表【防水工程】
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表【防水工程】
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表【防水工程】
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表【防水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 21750.4
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 66965.58
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 59790.7
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7174.88
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 88715.98